문서번호	건축기획과-3974
결재일자	2023. 2. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		최홍규	02/22
			박순규
협조
	주무관		엄주호

구조안전 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 2.

주택정책실

(건축기획과)

구조안전 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
영등포구 신길동 1300번지 역세권 청년주택 신축공사	○ 심의사항 이행의 적정 여부 - 전이부재와 지하층을 제외한 모든 부재를 비선형 부재로 입력하였으므로 각 부재별로 어떠한 모델을 적용하였는지, 입력변수는 어떻게 결정하였는지 등의 상세자료를 제출하기 바람. - 비선형모델과 선형탄성모델의 1차 주기의 차이에 대한 상세자료를 제출하기 바람. - 연결보의 비선형 모델링에 대한 상세자료를 제출하기 바람. - 벽체의 전단거동에 대한 해석모델링 및 입력변수를 포함한 상세자료를 제출하기 바람 등 6개 사항

□ 추진경위

○ ’22.12.22.: '22년 제20차 구조안전 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’23.01.31.: 이행결과 검토 요청(영등포구 건축과→건축기획과)

○ ’23.02.08.~02.15.: 이행결과 검토(********)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
***********************	○ 이행결과가 적정함.

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 영등포구 건축과에 통보하고자 함.

붙임  1. 심의의결조서 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.