아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		성 북 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	지상직소화전 스핀들 정비 관련 답변

1. 안녕하십니까? 항상 소방행정 발전에 관심을 가져주시는 감사 드립니다. 귀하께서 국민신문고(신청번호 ****************)를 통해 신청하신 민원에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

2. 귀하께서는 지상식 소화전 스핀들 정비를 요청하신 것으로 이해하였습니다.

3. 귀하의 민원에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

가. 현재 확인 결과 해당 소화전은 고장인 상태로 현장대원들에게 고장발생보고를 받고 중부수도사업소에 수리를 신청한 상태입니다.

나. 중부수도사업소에서 중요도와 긴급도 순으로 순차적으로 수리예정임을 알려드립니다.

4. 귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 성북소방서 재난관리과 용수담당 *****************에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

담당자	홍덕화		대응총괄팀장	박현규		재난관리과장	전결 02/22
오용규
협조자
시행	재난관리과-1027	(	2023. 2. 22.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3, 성북소방서 재난관리과	/	https://fire.seoul.go.kr/seongbuk/main/main.do
전화	02-6981-7243	/전송	02-2187-8202	/	hdh9344@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)