아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	서울주택도시공사 사장
(경유)
제목	저촉 상수관로(마곡동 813) 이설공사 착공계 제출에 대한 회신

1. 서울주택도시공사 마곡위례사업부-354('23. 2. 21.)호와 관련입니다.

2. 마곡지구(마곡동 813) 내 **************** 착공계 제출에 대하여 검토결과 적정하여 착공승인 통보하오니 이설관련 규정(지침) 등 승인조건을 철저히 준수하여 ***********************

가. 공 사 명: 마곡동 813 상수관로 이설공사

나. 내    용: ***************

다. 공사개요: ******************

- ************************************

- ***********************************************

라. 착공서류 검토결과: 적정함

1) ********************************

2) ****************************

3) **************************************************

마. 기타 검토 및 유의 사항

1) 기부과 원인자부담금: ****************(이설승인 조건: 공사착공 전 선납부)

2) 시설관리과-2581('23. 2. 9.)호로 기송부한 이설승인조건 및 준수사항 이행 철저

3) 이설공사 완료 후 10일 이내 준공계(준공 상세도면, 공사사진, GIS속성자료 등) 제출

4) 부단수차단공법 시공 시 구조안전성 결과서(건설사업관리기술자 검토)를 제출하여 우리사업소의 사전승인을 득한 후 부단수차단공사 시행

3. 또한, 이설공사 중 각종 안전사고(누수, 도로침하 등)가 발생치 않도록 사고 예방에 철저를 기해주시기 바랍니다.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	박성자		시설운영팀장	김형식		시설관리과장	전결 02/23
유명은
협조자
시행	시설관리과-3441	(	2023. 2. 23.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동) 강서수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4019	/전송	02-3146-4039	/	littleprince@seoul.go.kr	/	부분공개(5)