문서번호	시설과-1742
결재일자	2023. 2. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김병수		허용석	전결 02/23
			문석기
협 조
	주무관			김성현
	주무관			정영권
	주무관			김태우

「전기시설팀 해빙기 대비」

2023년 전기 및 소방시설물

안전점검 추진계획

2023. 2.

서 울 대 공 원

시 설 과

「전기시설팀 해빙기 대비」

2023년 전기 및 소방시설물 안전점검 추진계획

해빙기를 대비하여 원내외 전기 및 소방시설물을 대상으로 안전점검을 실시하여 쾌적하고 안전한 관람환경 조성에 만전을 기하고자 함

1		추진근거 및 배경

● 2023년 해빙기 공원 안전관리 추진계획[공원여가정책과-2095(2023.2.14.)]

● 「안전하고 쾌적한 서울대공원」 2023년 해빙기 시설물 안전점검 추진계획[시설과-1503(2023.2.16.)]

- 각 건물 및 지표면 해빙으로 인한 수분발생으로 전기, 소방설비 대상사전 예방점검 등 필요

2		안전점검 계획

① 공원시민 안전사고 예방 점검

- 기    간 : 2023. 02. 22. (수) ~ 02. 28.(화)

- 점검대상 : 원내외 공원등

- 점검내용 : 케이블 돌출여부, 덮개상태 등

- 점검방법 : 붙임 4. 안전점검표 활용 점검 실시

- 점검인원 : 총7명(*******************************)

② 공원시설물 세부 안전점검

- 기    간 : 2023. 02. 22. (수) ~ 04. 02.(일)

- 점검대상

**	****		**
*	*******	*****************
*	*******	***********
*	******	*********************
*	*******	*********
*	****	*******

********************************************************

- 점검내용 : 전력설비 기능, 간선 선로 상태 등 점검

- 점검방법 : 붙임 3. 안전점검표 활용 점검 실시

- 점검인원 : ************************************

3		점검결과 조치 계획

● 경미한 사항

- 공무직원 활용 자체 정비 또는 전문업체에 의뢰 후 정비 실시

● 대규모 정비 필요사항

- 별도 계획 수립하여 예산확보후 정비 추진

※ 점검기간 중 안전사고 발생시 붙임2. 보고양식 활용 즉시 보고

4		향후 계획

● 2023. 02. 22. ~ 02. 28. : 공원시민 안전사고 예방 점검 실시

● 2023. 02. 22. ~ 03. 02. : 1차 공원시설물세부 안전점검

● 2023. 03. 03. ~ 03. 09. : 2차 공원시설물세부 안전점검

● 2023. 03. 10. ~ 03. 16. : 3차 공원시설물세부 안전점검

● 2023. 03. 17. ~ 03. 23. : 4차 공원시설물세부 안전점검

붙임  1. 방침서 1부.

2. 해빙기 안전사고 발생보고(양식) 1부.

3. 안전점검표(유형별 점검표 양식) 1부.

4. 시민 안전사고 예방 점검표 1부.  끝.