문서번호	시설보수과-1545
결재일자	2023. 2. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김재윤		임형규	02/23
			이경우
협 조
	주무관			강연홍
	주무관			김승진
	주무관			김규춘
	주무관			최재영

2023년 해빙기 대비 도로시설물 안전점검 시행계획

2023. 2.

강서도로사업소

(시설보수과)

2023년 해빙기 대비 도로시설물 안전점검 시행계획

해빙기를 맞아 시설물 안전사고 사전 예방을 위해 취약시기 도로시설물에 대한 안전점검을 실시하고자 함

□ 추진근거

ㅇ ′23년 시설물 안전점검 추진계획(도로시설과-1696, ‘23.2.2.)

ㅇ ′23년 해빙기 대비 시설물 안전점검 실시계획 알림(도로시설과-2335, ‘23.2.14.)

□ 해빙기 대비 도로시설물 안전점검 계획

ㅇ 대    상 : 총 74개 도로시설물

구 분	계	일반 교량	고가 차도	입 체 교차로	지하 차도	터널	복 개 구조물
계	74	23	7	7	28	5	4
1 종	7	-	-	-	2	4	1
2 종	23	6	4	3	9	1	-
3 종	23	1	1	1	17	-	3
법정외	21	16	2	3	-	-	-

ㅇ 추진기간 : ′23. 2. 23.(목)~3. 17.(금)

ㅇ 점검조 편성

구 분	점 검 조 원	비고
1조	시설6급 강연홍, 시설6급 김재윤, 시설안전자문단 또는 외부전문가
2조	시설6급 김승진, 시설7급 김규춘, 시설안전자문단 또는 외부전문가
3조	시설7급 김규춘, 시설7급 최재영, 시설안전자문단 또는 외부전문가

ㅇ 점검방법

- 시설물 점검조(담당) 점검계획에 따라 점검업무 수행

- 시설안전자문단 또는 외부전문가와 합동으로 안전점검 실시

․ 시설안전자문단 대상시설(15개소) : 1종(7), 2종 교량시설(8, ’90년 이전), C등급 이하(해당없음)

※ 시설안전자문단 지정 대상 이외 시설은 시설물 담당자가 판단하여 외부전문가와 합동점검 실시(필요시)

- 도로시설물 부재별 점검사항 및 유형별 안전점검사항을 착안하여 점검 실시

ㅇ 주요 점검사항

구 분	점 검 사 항
공통사항	해빙기 동결․융해 등으로 인한 취약 시설물 및 지반(포장) 침하, 옹벽전도 등 위험 시설물 조사 배수로 및 포장 상태 이상 유무 교통안전시설(표지판, 노면표시, 교통부속물) 파손 여부 기타 도로시설물 인접 위험물 적치 및 시민 불편사항
도로시설물	시설물별 취약 부재 이상 여부 근접 확인 구조물 기초 부위 세굴 및 부등침하 여부 토공, 교량의 접속부 위험 요소에 대한 집중 점검 교량받침 거동, 터널 갱구부, 사면, 배수불량 구간 확인 등

ㅇ 점검결과 조치계획

- 점검결과 지적사항 중 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치, 직영반 또는 일상유지 보수업체로 하여금 신속히 보수

- 구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 즉시 보고 후 관련분야 전문가(시설안전자문단, 외부전문가)의 의견을 포함한 조치계획 수립

[ 시설안전자문단 대상 시설물 현황 ]

‣ 근   거 : ‘22~’23년 시설안전자문단 재구성 및 운영계획(도로시설과-643, ‘22.1.17.)

‣ 대   상 : 1종, 2종 교량시설(’90년 이전), C등급 이하, 공동구

‣ 시   기 : 연간 3회(해빙기, 우기, 겨울철), 긴급점검

구 분	점 검 대 상	비고
합 계	15개 시설
1종시설(7개)	서부트럭터미널 앞 지하차도, 외발산지하차도, 궁동터널, 작동터널, 생태터널 범박터널, 도림천복개(좌안)
2종 교량시설(8개) (‘90년 이전준공)	목동교, 고척교, 오목교, 오금교, 여의2교, 영등포R IC, 목동교 동측 IC 개봉고가
C등급 이하	대상 시설물 없음
공동구	대상 시설물 없음

□ 행정사항

ㅇ 점검조별 시설안전자문단, 외부전문가와 점검일정 협의 후 추진

ㅇ 점검위원에 대한 점검수당 지급 : 200천원/일(기본 150, 2시간 초과 50)

ㅇ 점검실적 제출 : 도로시설과(3. 22.일 까지)

붙  임  : 1. 해빙기 대비 안전점검 총괄(양식) 1부.

2. 점검결과 집계표(양식) 1부.

3. 안전점검 보고서(양식) 1부.

4. 해빙기 시설물 등 안전점검표 1부.

5. 도로시설물 부재별 점검사항 1부.  끝.