		강동수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1
수신자		시설관리과장
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과 보고 및 앵글밸브 교체 요청

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	023608070	민원접수번호	1012023007788
수용가명	***	신청일	2023.02.22.
주소	서울특별시 송파구 거마로7길 1-12 (거여동) (05744 송파구 거여동 178-36)
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	25mm
최초개전일	1982.05.14.	기물번호	*********69
현장방문일	2023.02.22. 15:40	현장출동자	김병국
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	3kg/cm² /
처리결과	102호 건물 벽면 누수로 보수공사를 진행하려 했으나 밸브고장으로 잠기지 않아 누수공사를 진행하지 못하고있어, 누수복구에 이첩하여 긴급하게 교체작업을 지시하고자 합니다.

끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	김병국		급수운영팀장	송종학		급수운영과장	02/23
이규희
협조자	시설운영팀장	양재덕
시행	급수운영과-2851	(	2023. 2. 23.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(6)