문서번호	시설보수과-1771
결재일자	2023. 2. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
신인철		02/23
		안종필
협 조

154kV 수변전실 UPS 축전지 교체계획

2023. 2.

중랑물재생센터

(시설보수과)

154kV 수변전실 UPS 축전지 교체계획

성능이 저하된 UPS(무정전 전원장치) 축전지를 긴급교체하고 해당      비용을 지급하고자 함.

□ 시설현황

□ 설 비 명 : ******************

□ 설비용량 : ************

□ 설치일자 : ********

※ 축전지 내구년한 : 법적 기술기준의 명시내용은 없으나 통상적 3~4년 소요 예상

□ 고장내용

□ 사용 내구년한 초과 축전지 성능저하 발생

- (UPS 기능상실) UPS에서 저전압 경보(알람)이 뜨고 UPS에 공급되는         한전 상시전원 차단시 연결 부하(감시제어시스템)에 전원공급 중단으로         시스템 운영중지 발생함.

□ 조치계획

□ 노후 UPS 축전기 교체

- 내구년한 초과로 성능저하된 UPS의 축전지를 전량 교체 추진

□ 소요예산 : *******

□ 업 체 명 : *****************

□ 지출방법 : 업체 통장계좌에 입금처리

□ 조치내용 : ************************

□ 예산과목 : ************************************************************************************

*************************

붙임 : 1. 품의요구서 및 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 3부.  끝.