건축허가 동의 위험물 검토의견서(가산동 345-00)

1. 건축물 현황

건물명	금천구 가산동 ****** 건물	건축주	*******************
주소	서울특별시 금천구 가산동 ******	주용도	방송통신시설 (데이터센터)
건물구조	지하2층 / 지상10층, 연면적 39,589.65㎡

2. 위험물 검토

구 분	검 토 내 용
①위험물의 종류	•품 명: 경유(제4류제2석유류) •저장취급량: *********** 등
②위험물시설의 구분	•지정수량 이상(허가대상) *************************** ********* □기 타 ( )
	•지정수량 미만(허가대상 아님)************ ■소량위험물시설(비상발전기 일반취급탱크) □시설 없음(소량미만)
③위험물시설의 위치	■옥외(***********) ■옥내**************)
④비상발전기 (비상발전기가 있는 경우만 작성)	•설치위치(개수): *********************** •종류 ■실 단위 ■설비단위 □옥외(큐비클식) ******************* ************************* *****************************
⑤기타 설비 (위험물사용 설비)	********
⑥비고

3. 검토결과

검토결과	***************************************************
검토 / 확인자	검토자: 금천소방서 예방과 직급: 소방위 성명: 유재광
	확인자: 금천소방서 예방과 직급: 소방경 성명: 박종덕

결재	조사관		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		박종덕		02/23
					양영숙
협조