문서번호	건축기획과-4199
결재일자	2023. 2. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축관리팀장	건축기획과장
이충건		정경승	전결 02/23
			박순규
협 조
	주무관			진수희

- 서울시 공공건축물 경관(건축)전문위원회 -

2023년 제2차 심의결과 보고

2023. 2.

주택정책실

(건축기획과)

- 서울시 공공건축물 경관(건축)전문위원회 -

2023년 제2차 심의결과 보고

ㅇ 일 시 : 2023. 1. 18.(수) 14:00 ~

ㅇ 장 소 : 서울시 서소문 제2청사 스마트회의실

ㅇ 안 건 : 2건 ( 신규1, 보고1 )

□ 안건 개요

연번	사 업 명	위 치	용 도	규 모	심의결과	비고
1	홍릉 연구개발지원센터 (서울주택도시공사)	청량리동 206-54 (1,189㎡)	교육연구시설	- 용적률 : 83.92% - 연면적 : 2,156.07㎡ - 층 수 : 지상3/지하2	조건부 의결	신규
2	벚꽃길공영주차장 (양천구 건축과)	신정동 884-8 (970.80㎡)	주차장	- 용적률 : 246.66% - 연면적 : 3,991㎡ - 층 수 : 지상3/지하2	조건부 의결	보고 ('22-19차)

붙임  심의 의결조서 각1부.  끝.

건축위원회 심의 의결조서

1/1

심의일자	2023. 1. 18.(수)
사 업 명	홍릉 연구개발지원센터
신청위치	청량리동 206-54
의결번호	(경관)2023-2-1	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관 + 건축
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부의결” 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 사업기관(부서)에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 세부적인 사항에 대한 건축법 등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. < 건축‧경관 분야 > ○ 계단실 천장을 통과하는 PS, EPS 배관의 경로는 불합리하므로 위치 변경(권장) - 끝 -

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의 의결조서

1/1

심의일자	2023. 1. 18.(수)
사 업 명	벚꽃길 공영주차장
신청위치	양천구 신정동 884-8
의결번호	(경관)2023-2-2	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관 + 건축
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부의결” 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 사업기관(부서)에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 세부적인 사항에 대한 건축법 등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. < 건축‧경관 분야 > ○ 디자인 통일성을 위해 주차장 입면 재료 등 변경 검토하시기 바람(권장) - 입면 재료를 벽돌로 통일하고 재료 색상은 제한적으로 사용 검토 - 입면을 띠 형태로 단순화하여 수평성이 강조된 외부 형태 계획 - 주출입구 상부 치장벽돌 쌓기 삭제 ○ 운전자 시야확보와 원활한 자동차 회전을 위한 방안 검토 - 층별 경사로 차로 상단부를 곡선형으로 수정 - 지상 1층 진출입 경사로 출입구의 벽면을 차량 진입에 지장이 없도록 조정 ○ 건물 남측 공간을 활용하여 경사로 차로 너비를 추가 확보할 것(권장) ○ 창고 일부를 변경하여 화장실을 추가 설치 - 끝 -

서울특별시 건축위원회