문서번호	건축기획과-4200
결재일자	2023. 2. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축관리팀장	건축기획과장
이충건		정경승	전결 02/23
			박순규
협 조
	주무관			진수희

- 서울시 공공건축물 경관(건축)전문위원회 -

2023년 제3차 심의결과 보고

2023. 2.

주택정책실

(건축기획과)

- 서울시 공공건축물 경관(건축)전문위원회 -

2023년 제3차 심의결과 보고

ㅇ 일 시 : 2023. 2. 22.(수) 13:30 ~

ㅇ 장 소 : 서울시 서소문 제2청사 스마트회의실

ㅇ 안 건 : 3건 ( 신규3 )

□ 안건 개요

연번	사 업 명	위 치	용 도	규 모	심의결과	비고
1	빅데이터를 활용한 마이스터 로봇화 연구시설 건립 - 2차설계변경 (강남구청 건축과)	강남구 수서동 730 (5,949.50㎡)	교육연구 시설	ㅇ 전체규모 - 층 수 : 지하0/지상4 - 연면적 : 3,889.56㎡ - 용적률 : 65.38%	조건부(보고)의결	신규
2	국립공원 청소년수련시설 - 증축 (국립공원공단)	도봉구 도봉동 404 일원 (29,000㎡)	수련시설	ㅇ 전체규모 - 층 수 : 지하1/지상3 - 연면적 : 6,288.78㎡ - 용적률 : 17.12%	조건부의결	신규
3	은평구 응암정보도서관(생활문화센터) 건립 신축 (은평구청 건축과)	은평구 응암동 730-3 (877.80㎡)	교육연구 시설	- 층 수 : 지하1/지상4 - 연면적 : 1,926.51㎡ - 용적률 : 178.50%	조건부의결	신규

붙임  심의 의결조서 각1부.  끝.

건축위원회 심의 의결조서

1/1

심의일자	2023. 2. 22.(수)
사 업 명	빅데이터를 활용한 마이스터 로봇화 연구시설 건립
신청위치	강남구 수서동 730
의결번호	(경관)2023-3-1	심의결과	조건부(보고)의결
[심의 내용] 경관 + 건축
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부(보고)의결” 되었으며, 조건사항을 반영하여 위원회에 재보고해주시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 세부적인 사항에 대한 건축법 등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. < 건축‧경관 분야 > ○ 건물의 정면성 및 주출입구 인지를 위한 디자인을 별도로 적용할 것 (건물 정면 사인만으로는 사용자가 주출입구 인지 어려움) ○ 건물 정면, 우측면의 칼라강판과 타공패널 명암 차이를 최소화 할 것 - 타공패널 뒤 칼라강판은 무채색 계열의 색상을 사용하여 타공패널과 일체감을 부여할 것 ○ 타공패널의 수평띠를 커튼월의 바닥선과 연장하여 강조하고 입면의 일체감을 부여할 것 - 설계공모(안)과 같이 수평 라인을 적용 바람 ○ 3층 다수가 사용하는 실 앞에 여유 공간을 둘 것 ○ 2층 관제실 내 휴게실은 별도 칸막이를 설치하여 다른 실 사용자도 이용할 수 있도록 조치할 것 ○ 배면 태양광(BIPV) 패널 설치는 전문가와 협의하여 입면 계획과 연계를 고려할 것 ○ 기존 1,2차 사업 동과 3차 사업 동의 연계를 인지할 수 있는 디자인 검토가 필요함 - 끝 -

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의 의결조서

1/1

심의일자	2023. 2. 22.(수)
사 업 명	국립공원 청소년수련시설 - 증축
신청위치	도봉구 도봉동 404 일원
의결번호	(경관)2023-3-2	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관 + 건축
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부의결” 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 사업기관(부서)에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 세부적인 사항에 대한 건축법 등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. < 건축‧경관 분야 > ○ 1층 주출입구 여닫이문을 자동문으로 검토할 것 - 끝 -

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의 의결조서

1/1

심의일자	2023. 2. 22.(수)
사 업 명	응암정보도서관(생활문화센터) 건립 - 신축
신청위치	은평구 응암동 730-3
의결번호	(경관)2023-3-3	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관 + 건축
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부의결” 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 사업기관(부서)에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 세부적인 사항에 대한 건축법 등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. < 건축‧경관 분야 > ○ 외부계단으로 통하는 2층 출입문 앞 여유공간을 추가 확보할 것 ○ 입면 재료 색상을 주변 건물 재료와 어울리게 할 것 ○ 2층 종합자료실 가구배치를 고려하여 3층 외부공간 하부를 천창으로 계획하는 방안을 모색할 것 ○ 옥상의 태양광 패널을 최소화하여 옥상광장 기능을 할 수 있도록 검토할 것 - 신재생에너지에 대한 전문가와 협의하여 태양광(BIPV) 패널 설치 가능 여부를 검토할 것 - 끝 -

서울특별시 건축위원회