문서번호	정수시설과-2045
결재일자	2023. 2. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	영등포아리수정수센터소장 직무대리
박택진	김영준	02/23
		전종원
협 조

2023년 CCTV 유지관리 용역 계획

2023. 2.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

2023년 CCTV 유지관리 용역 계획

소장 : 전종원☎3146-5601 정수시설과장 : 김영준☎5670 담당 : 박택진☎5677

우리 센터 취, 정수장의 영상장비(CCTV, NVR 등)를 효율적으로 유지관리하기 위해 전문업체에 점검용역을 의뢰하여 영상정보처리의 안정성 및 신뢰성을 확보하고자 함

Ⅰ		추진개요

▢ 추진근거

○ 국가보안시설 및 보호장비 관리지침(국가정보원 2019.08.)

○ 상수도 CCTV 유지관리 개선계획 배포(기전설비과-39, '22. 1. 3.)

▢ 추진방향

○ ******************************************

○ 유지관리의 공백을 해소하고 사업의 연속성을 확보하기 위해

장기계속계약으로 계약 체결

▢ 설비현황

※ 2021. 4. 이후 CCTV 교체내역이 없어 보증기간(2년) 이내의 제품 없음

****	***	***	***	******	** **	****
***	***	**	*	**	**	**********
	***	***	*	**	**
***	********	**	*	*	*
****		***	**	**	**

Ⅱ		사업개요

○ 사 업 명 : 2023년 CCTV 유지관리 용역

○ 사업기간 : 2023. 4. 1. ~ 2024. 3. 31.

- 1차 : 2023. 4. 1. ~ 2023. 12. 31.

- 2차 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 3. 31.

○ 사업대상 : 영등포정수센터, 풍납취수장 CCTV 설비 일체

○ 과업내용

- CCTV시스템 수시점검(월 1회 이상) 및 정기점검(분기 1회 이상)

- CCTV 설비 고장 및 장애 발생 시 신속한 대응 및 조치

- CCTV 관련 설비, 통신 등 시스템 현황 작성 및 관리

Ⅲ		시행계획

▢ 용역 계약의뢰

○ 건    명 : 2023년 CCTV 유지관리 용역

○ ********************

**************************************

************************

***************************************

*********************

○ ****

**********************************************

****************************************

***************************************

**************

○ ****************

*************************************************************

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비,

수선유지비(CCTV설비 유지관리)

▢ 향후일정

○ 2023. 2. ~ 3. : 계약의뢰 및 계약 체결

○ 2023. 4. ~ 2024. 3. : 용역 착수 및 시행

○ 2024. 3. : 용역 준공

붙임  1. 산출기초조사서 및 설계내역서 각 1부

2. 견적서 3부

3. 과업내용서 1부

4. CCTV 구성도 1부.  끝.