문서번호	시설관리과-3439
결재일자	2023. 2. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
하석주	양창진	유명은		02/23
				신정철
협 조

『2023년 아리수올림터, 배수지』

CCTV 및 방송설비 유지관리 용역 추진계획

2023. 02.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

『2023년도 아리수올림터, 배수지』

CCTV 및 방송설비 유지관리 용역 추진계획

아리수올림터, 배수지 시설물 등을 관리·감시하는 CCTV 및 방송설비에 대하여 체계적이고 전문적인 유지관리를 시행하여 시설물의 보안성 및 안정성 확보에 만전을 기하기 위함.

□ 추진근거

❍ 2023년 기전설비 유지관리 계획(시설관리과-1099, 2023. 1. 17.)

□ 용역개요

❍ 용역대상 : ****

구 분	시설구분	시설물명		비 고
		CCTV	방송설비
계	****	***	***	********* ************ ***********
**** ******	******	*	**	********* ************ ***********
	*** *****	************* ************ ************* *****	************* ************ *************	-
	****** *****	************	************	-
	********	*****	*****	-

※ [붙임] 강서수도사업소 CCTV 및 방송설비 관리대장 참고

□ 용역내용

❍ 제어센터 및 장비실 점검

- 각종 서버, 방송설비 및 모니터 등

- 운영 프로그램 및 상시 영상 녹화 유무 확인

❍ 연결장치(제어센터와 현장 운영 간 설치된 장비에 대한 점검 및 유지보수)

- 광케이블 접속(신호 손실 포함) 상태 및 손상 유무

- 광 허브 동작 기능 및 연결장치(커넥터) 접속 상태

❍ 현장장비(지역에 설치된 설비 전반에 대한 점검 및 유지보수)

- 카메라(200만화소 돔형태 회전형 장비), 조명등 및 방송설비 점검

- 하우징(장치 등을 에워싸는 프레임), 팬 및 틸트(카메라와 기둥 사이 연결부품)

- 장비 고유 IP 확인 후 노트북을 이용한 정상적인 영상 송출 여부 확인

❍ 고장 CCTV 및 방송설비 보수(정비), 돌발 고장시 현장 출동 등

□ 추진계획

❍ 용 역 명 : *******************************

❍ 용역기간 : **************************

❍ 계약방법 : 수의계약

※ 법령근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 '나'목

❍ 소요예산 : *********

❍ 예산과목 : *******************************

*******

□ 추진일정

❍ 2023. 2. : 유지관리 용역 추진계획 수립

❍ 2023. 3. : 유지관리 용역 계약 및 착수

❍ 2024. 3. : 용역 완료

□ 기대효과

❍ 전문인력과 계측장비를 이용한 점검, 정비 시행으로 체계적인 시설물 관리 및 안정적인 급수 운영

❍ 고장 등 이상발생 시 신속한 복구체계 구축을 통하여 시설물의 안정적 운영

붙임 : 1. 설계내역서 1부

2. 과업내용서 및 관리대장 각 1부.  끝.