문서번호	건축기획과-4232
결재일자	2023. 2. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비팀장	건축기획과장
김해중		김승환	02/24
			박순규
협조

회생제동장치 사업여건 개선을 위한

간담회 개최 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023년 2월 23일(목)

주택정책실

(건축기획과)

승강기 회생제동장치 사업여건 개선을 위한

간담회 개최 결과보고

승강기 회생제동장치 사업여건 개선을 위해 유관기관* 등과 소통 간담회를 개최하고 보도드림 *서울시-한전-회생제동장치 제조사-서울에너지공사

Ⅰ		간담회 개요

○ 일  시 : 2023. 2. 23(목) 10:30~12:30

○ 장  소 : 영등포구 여의동로7길 5(여의도동)

한전 남서울본부 5층 대회의실

○ 주  최 : 한국전력공사 남서울본부, 서울시

○ 참석자(총 16명)

**********************

****************************

****************************

***********************

***************************

○ 안 건

- 승강기 회생제동장치 보급사업에 대한 제조사 의견수렴

- 승강기 회생제동장치 보급사업 활성화 방안

승강기 회생제동장치 간담회(2월23일)

Ⅱ		간담회 내용

1		승강기 회생제동장치 제조사 의견수렴

○ 제조사 참가업체(5개사 6명)

- *******************************************

○ 의견내용

- (의견1) 자재비 상승으로 원가상승분 지원금 반영 요청

- (의견2) 접수기한 을 예산 소진시 까지로 정정 요청

- (의견3) 자치구에 홍보 강화 요청

○ 답변내용

- (답변1) 지원금 반영을 위한 제조원가 조사 후 반영여부 검토

- (답변2) 접수를 월별로 진행하고 7월에 마감해야 설치 및 현장 확인 지원금 지급으로 사업 마무리 할 수 있음

- (답변3) 그간 설치 우수단지 선정하여 홍보에 활용(한전에서 선정)

여러 홍보매채를 이용 홍보를 실시하고 있음

2		승강기 회생제동장치 보급 활성화 방안 논의

○ 승강기 회생제동장치 로 인한 고장 민원 대처방안

- 승강기 유지보수업체와 설치시부터 긴밀한 협조 필요

- 기존 장기사용 노후 승강기에 설치된 곳에서 주로 민원발생

- 소손시 정확한 근거 사례가 없어 원인파악 불가

- 보급장치로 인한 사고대비 보험가입(업체별 확인필요)

- 인버터 노이즈 개선등 기술적 발전으로 신규장치는 문제없음

○ 승강기 회생제동장치 보급사업 에 대한 불안 해소방안

- 수량 감소로 인한 사업성 감소(집합건물 대상 확대로 사업성 확대)

- 22년 대비 자재(철판, 동)값 20~30% 이상 상승

- 대규모 단지 설치 완료에 따른 소규모 수량 산재로 설치단가 상승

- 공동주택 관리소에서 문제발생시 재계약 문제로 설치 어려움

- 관리주체에서 설치시 효과에 대한 의문(우수례홍보 필요)

Ⅲ		향 후 계 획

○ 제조사 대상 회생제동장치 원가 상승율 파악후 보조금 상승여부 반영

○ 회생제동장치 설치 우수사례 참고 홍보 강화(공동주택, 집합건물, 지자체)

○ 서울시, 한전, 제조사 합동 현장 홍보 강화.

붙임 : 회생제동장치 사업여건 개선 소통 간담회 개요 1부.  끝.