문서번호	정수과-1353
결재일자	2023. 2. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		02/24
		김경진
협 조

고압가스 수불부(02/23)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(02/23)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				426						9,496
02.01		0	0	426		0	0	234	234	9,262
02.02		0	0	426	5,400	0	0	232	232	14,430
02.03		0	0	426		0	0	224	224	14,206
02.04		0	0	426		0	0	216	216	13,990
02.05		0	0	426		0	0	211	211	13,779
02.06		0	0	426		0	0	224	224	13,555
02.07		0	0	426		0	0	234	234	13,321
02.08		0	0	426		0	0	224	224	13,097
02.09		0	0	426		0	0	231	231	12,866
02.10		0	0	426		0	0	235	235	12,631
02.11		0	0	426		0	0	219	219	12,412
02.12		0	0	426		0	0	219	219	12,193
02.13		0	0	426		0	0	224	224	11,969
02.14		0	0	426		0	0	230	230	11,739
02.15		0	0	426		0	0	213	213	11,526
02.16		0	0	426		0	0	219	219	11,307
02.17		0	0	426	5,400	0	0	218	218	16,489
02.18		0	0	426		0	0	218	218	16,271
02.19		0	0	426		0	0	218	218	16,053
02.20		0	0	426		0	0	221	221	15,832
02.21		0	0	426		0	0	212	212	15,620
02.22		0	0	426		0	0	227	227	15,393
02.23		0	0	426		0	0	230	230	15,163
02.24			0	426					0	15,163
02.25			0	426					0	15,163
02.26			0	426					0	15,163
02.27			0	426					0	15,163
02.28			0	426					0	15,163
02.29			0	426					0	15,163
02.30			0	426					0	15,163
02.31			0	426					0	15,163
합계	0	0	0		10,800	0	0	5,133	5,133

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (1호)	자양 (3호)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					39,103			19,941
02.01		0	755	755	38,348		1,635	18,306
02.02		0	942	942	37,406	18,520	1,615	35,211
02.03		0	1,081	1,081	36,325		1,328	33,883
02.04		0	1,265	1,265	35,060		1,589	32,294
02.05		0	1,685	1,685	33,375		1,533	30,761
02.06		0	1,824	1,824	31,551		1,153	29,608
02.07		0	1,561	1,561	29,990	18,130	2,244	45,494
02.08		0	1,656	1,656	28,334		1,618	43,876
02.09		0	1,719	1,719	26,615		1,298	42,578
02.10		0	1,696	1,696	24,919		2,250	40,328
02.11		0	1,492	1,492	23,427		2,159	38,169
02.12		0	1,655	1,655	21,772		2,133	36,036
02.13		0	2,091	2,091	19,681		2,188	33,848
02.14	20,900	0	1,901	1,901	38,680		2,252	31,596
02.15		0	1,577	1,577	37,103		2,179	29,417
02.16		0	1,055	1,055	36,048		2,229	27,188
02.17		716	280	996	35,052		2,200	24,988
02.18		977	0	977	34,075		2,140	22,848
02.19		976	0	976	33,099		2,143	20,705
02.20		796	0	796	32,303	18,430	2,230	36,905
02.21		580	0	580	31,723		2,182	34,723
02.22		538	0	538	31,185		2,192	32,531
02.23		566	0	566	30,619		2,268	30,263
02.24				0	30,619			30,263
02.25				0	30,619			30,263
02.26				0	30,619			30,263
02.27				0	30,619			30,263
02.28				0	30,619			30,263
02.29				0	30,619			30,263
02.30				0	30,619			30,263
02.31				0	30,619			30,263
합계	20,900	5,149	24,235	29,384		55,080	44,758