정수약품 수불부(2.23.)

결재	주무관	주무관	정수과장
	장주혁	이금재	02/24
			김경진

일자	PAC(17%)(ℓ)					PAHCS(ℓ)
	입고량	사용량			재고량	입고량	사용량			재고량
		1계열	2계열	합계			1계열	2계열	합계
이월량					357,804					87,637
2.01		2,993	2,389	5,382	352,422		0	0	0	87,637
2.02		2,993	2,284	5,277	347,145		0	0	0	87,637
2.03		3,027	2,328	5,355	341,790		0	0	0	87,637
2.04		2,933	2,187	5,120	336,670		0	0	0	87,637
2.05		2,768	2,080	4,848	331,822		0	0	0	87,637
2.06		3,024	2,222	5,246	326,576		0	0	0	87,637
2.07		2,933	2,201	5,134	321,442		0	0	0	87,637
2.08		2,926	2,277	5,203	316,239		0	0	0	87,637
2.09		2,875	2,230	5,105	311,134		0	0	0	87,637
2.10		2,901	2,272	5,173	305,961		0	0	0	87,637
2.11		2,733	2,210	4,943	301,018		0	0	0	87,637
2.12		2,776	2,160	4,936	296,082		0	0	0	87,637
2.13		2,842	2,182	5,024	291,058		0	0	0	87,637
2.14		2,901	2,289	5,190	285,868		0	0	0	87,637
2.15		2,684	2,121	4,805	281,063		0	0	0	87,637
2.16		2,622	2,077	4,699	276,364		0	0	0	87,637
2.17		2,599	2,050	4,649	271,715		0	0	0	87,637
2.18		2,464	1,976	4,440	267,275		0	0	0	87,637
2.19		2,443	1,990	4,433	262,842		0	0	0	87,637
2.20		2,619	2,057	4,676	258,166		0	0	0	87,637
2.21		2,519	2,011	4,530	253,636		0	0	0	87,637
2.22		2,545	2,034	4,579	249,057		0	0	0	87,637
2.23		2,614	2,056	4,670	244,387		0	0	0	87,637
2.24		0	0	0	244,387		0	0	0	87,637
2.25		0	0	0	244,387		0	0	0	87,637
2.26		0	0	0	244,387		0	0	0	87,637
2.27		0	0	0	244,387		0	0	0	87,637
2.28		0	0	0	244,387		0	0	0	87,637
		0	0	0	244,387		0	0	0	87,637
		0	0	0	244,387		0	0	0	87,637
		0	0	0	244,387		0	0	0	87,637
합계	0	63,734	49,683	113,417		0	0	0	0

물질안전정보	유해화학물질구분(유독물질), 성분(가성소다 50%)	물질안전정보	유해화학물질구분(유독물질), 성분(과산화수소수 34%)
납품업체 (주)성보화학	주 소: 영등포구 문래로 98 대표이사: 장치성	납품업체 (주)이텍코리아	주 소: 안양시 동안 관앙동 1588-6 평촌라츠오피스텔 412 대표이사: 엄갑용

일자	과산화수소(ℓ)			가성소다(50%)(ℓ)			폴리아민(kg)			분말활성탄(5%)(kg)
	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			16,571			50,619			2,683			11,000
2.01		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.02		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.03		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.04		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.05		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.06		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.07		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.08		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.09		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.10		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.11		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.12		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.13		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.14		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.15		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.16		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.17		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.18		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.19		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.20		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.21		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.22		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.23		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.24		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.25		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.26		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.27		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
2.28		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
합계	0	0		0	0		0	0		0	0