아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2023년 풍수해 대비 건설공사장 일제점검·정비계획 알림

1. 방재시설부-2182(2023.2.24.)호와 관련입니다.

2. 2023년 풍수해 대비 "건설공사장 일제점검·정비 추진계획"을 아래와 같이 알려드리니(세부사항 「붙임1」 참조) 각 부에서는 공사장 수해예방 조치가 적정하게 잘 이루어질 수 있도록 해당공사장 점검 및 정비에 만전을 기하여주시기 바라며, 점검 및 정비결과를 붙임서식(「붙임3,4」)에 의거 제출하여주시기 바랍니다.

※ 해당부서 : 토목부, 건축부, 설비부(강동자원순환 등 주관현장에 한함), 방재부, 도철사업부, 도철토목부, 영동대로추진단

가. 점검 및 정비계획

○ 기간 : 2023.2.27.~4.28.(1차 : 2.27.~3.10. / 2차 : 3.13.~3.24. / 3차 : 4.3.~4.21.)

○ 주요 점검사항

- 풍수해대비 장비/자재/복구인력/비상연락망 등

- 취약부위 점검 및 대책시행

▶ 취약부위 : 절개면, 대심도굴착, 수직구굴착, 제방손괴, 토사유출, 토류벽, 지반세굴 및 연약지반, 하천점용 등

- 누수로 인한 감전사고, 기타 수방대비 필요사항

○ 점검결과 제출(→방재시설부)

- 1,2차점검 : 2023.3.29.한 제출

- 3차점검 : 1차점검 시 미조치사항 및 주요 풍수해위험현장 집중점검, 2023.5.2.한 제출(국장결재필)

○ 점검방법 : (1차) 공사관리관 및 건설사업관리단 등 합동점검

(2차) 외부전문가 합동점검(안전관리과 주관)

(3차) 담당국장 및 외부전문가 등 합동점검

○ 유의사항 : 외부전문가 합동점검 시 각부 안전담당 수당지급으로 갈음

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 공사장 점검대상 현황 1부.

3. 점검표(서식) 1부.

4. 점검 및 정비결과 총괄표(작성양식) 1부.

5. 외부전문가 명단(안전관리과 위촉) 1부.

6. 市 방침서 및 공문 각 1부.  끝.

	방 재 시 설 부 장
수신자	총무부장, 토목부장, 건축부장, 설비부장, 안전관리과장, 도시철도설계부장, 도시철도사업부장, 도시철도토목부장, 도시철도건축부장, 도시철도설비부장, 영동대로복합개발추진단장
주무관	송민섭		치수시설과장	박운용		방재시설부장	02/24
代정현중
협조자
시행	방재시설부-2190	(	2023. 2. 24.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-6438-2421	/전송	02-6438-2459	/	sms2002@seoul.go.kr	/	부분공개(6)