문서번호	급수운영과-3085
결재일자	2023. 2. 27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
송종학		02/27
		이규희
협 조
	급수관리팀장			양봉우

일일 공급량 증감 현황 보고(2. 26.일)

2023. 2.

강동수도사업소

(급수운영과)

9

2023. 2. 26.(일)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2022. 2월				2023. 2월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			8,471,596	총 공급량			7,800,575	-671,021	-7.9
	일 평균			302,557	일 평균			300,022	-2,535	-0.8
	일 최소			275,604	일 최소			291,109	15,505	5.6
	일 최대			309,793	일 최대			314,074	4,281	1.4
1	화	-2.7	0.9	275,604	수	-3.0	6.0	306,532	30,928	11.2
2	수	-6.0	0.0	299,675	목	-5.1	1.4	301,341	1,666	0.6
3	목	-6.9	0.4	304,725	금	-3.9	3.4	303,987	-738	-0.2
4	금	-8.2	-0.7	302,397	토	-5.2	6.0	307,920	5,523	1.8
5	토	-9.7	-2.0	295,193	일	-3.3	7.1	307,710	12,517	4.2
6	일	-8.4	1.7	309,365	월	-1.7	8.8	314,074	4,709	1.5
7	월	-7.3	1.9	306,526	화	-0.6	9.5	301,286	-5,240	-1.7
8	화	-4.1	5.6	307,569	수	-1.3	7.8	298,374	-9,195	-3.0
9	수	-4.3	7.2	299,943	목	-2.8	9.5	302,939	2,996	1.0
10	목	-3.2	6.7	306,237	금	1.1	6.2	295,662	-10,575	-3.5
11	금	-2.6	8.8	300,250	토	-1.2	8.5	301,359	1,109	0.4
12	토	-0.1	10.4	307,630	일	-0.9	7.6	299,444	-8,186	-2.7
13	일	1.6	9.5	309,793	월	2.7	8.4	304,845	-4,948	-1.6
14	월	-1.3	8.1	304,722	화	-2.5	6.6	294,471	-10,251	-3.4
15	화	-7.7	-1.3	303,448	수	-1.2	8.9	296,330	-7,118	-2.3
16	수	-9.6	-4.1	304,675	목	-0.7	4.5	294,382	-10,293	-3.4
17	목	-10.7	-0.5	299,166	금	-1.5	9.8	295,997	-3,169	-1.1
18	금	-8.0	5.7	298,884	토	3.0	8.1	292,720	-6,164	-2.1
19	토	-6.2	3.7	303,971	일	0.2	6.1	303,268	-703	-0.2
20	일	-8.4	-0.5	307,130	월	-3.5	2.4	300,318	-6,812	-2.2
21	월	-8.1	3.6	307,273	화	-5.3	4.8	293,389	-13,884	-4.5
22	화	-8.0	0.5	299,602	수	-4.5	8.4	291,109	-8,493	-2.8
23	수	-10.0	-0.6	300,648	목	-1.8	9.2	299,828	-820	-0.3
24	목	-8.5	3.7	303,080	금	-0.4	8.5	296,849	-6,231	-2.1
25	금	-3.6	8.4	301,853	토	-2.9	5.7	297,115	-4,738	-1.6
26	토	1.0	9.3	306,638	일	-3.4	9.4	299,326	-7,312	-2.4
27	일	-1.6	9.1	300,585
28	월	2.7	11.5	305,014
평균기온		-5.4	3.8			-1.9	7.0

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			302,557	297,115	299,326	-3,231	-1.1
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	111,700	108,500	108,300	-3,400	-3.0
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	99,914	99,700	98,500	-1,414	-1.4
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	8,455	7,996	8,018	-437	-5.2
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	290,918	285,300	285,400	-5,518	-1.9
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	191,520	188,389	184,856	-6,664	-3.5

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	2,211	-1,422	-40	-1,879	700	-203	3,633	3,633
	비율(%)	0.7	-0.7	-0.1	-3.1	0.9	-0.9	3.7	3.7
금 일		299,326	198,782	36,030	59,542	80,882	22,328	100,544	100,544
전 일		297,115	200,204	36,070	61,421	80,182	22,531	96,911	96,911

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-65,422	-25,164	21,210	12,915	-141,928	82,639	-40,258	-40,258
	비율(%)	-0.8	-0.5	2.3	0.8	-6.3	16.3	-1.6	-1.6
2023. 2. 1.~ 2. 26.		7,800,575	5,256,031	961,890	1,606,617	2,096,740	590,784	2,544,544	2,544,544
2022. 2. 1.~ 2. 26.		7,865,997	5,281,195	940,680	1,593,702	2,238,668	508,145	2,584,802	2,584,802
담당자				최박	김병국	송정호	최성현		양재덕

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(2월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 증가

□ 길동중블록은 2021년부터 2022년까지 3,082수전이 증가되었으나 인구는 2,134명 감소하고 있어 이것은 개인세대 증가로 수전은 증가하고, 성내재개발, 천호 재개발 지역 이주 등에  의해 인구는 감소한 것으로 판단됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전  2020: 234,243, 2021: 233,733, 2022: 237,141)

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.