문서번호	정수시설과-1179
결재일자	2023. 2. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		안전관리팀장	정수시설과장
배용우		전준원	02/27
			이호완
협 조

2022년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(4차-추가) 계획

2023. 2.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2022년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(4차-추가) 계획

우리 정수센터 전기설비의 효율적 유지보수를 위한 장기계속단가계약 공사와 관련, 도급자에게 아래와 같이 제4차 추가 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명 : 2022년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)

ㅇ 공사기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 3. 31.

(총공사기간: 2022. 4. 1. ~ 2023. 3. 31.)

ㅇ 계약금액 : ********************************

ㅇ 도 급 자 : *************

□ 작업지시 사항

ㅇ 작업기한 : 2023. 3. 10.

ㅇ 작업목적 및 내용

- 배출수처리장 TMS 샘플링 펌프실 침수경보 전극봉 설치 및 전선 포설

· 공사목적 : TMS 샘플링 펌프실 침수경보 알람 필요(정수과 요청)

· 소요자재 : 제어케이블(F-CVV-SB 3C 1.5㎟) 10m, 전극식레벨스위치 1개소 등

- 활성탄흡착지(22지) 역세 유입밸브 전원선 교체

· 공사목적 : 역세 유입밸브 전원선 단선에 따른 교체

· 소요자재 : 전원케이블(F-CV 4C 4㎟) 10m 등

ㅇ 추정 공사비 : 4차 작업완료 보고 시 정산(소액)

ㅇ 조치의견 : 상기 사항을 도급자에게 작업지시하여 공사 시행하고 대금 청구 시 물량 정산 및 신규공종 설계반영.  끝.