문서번호	공원운영과-3080
결재일자	2023. 2. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
김근혁		박종환	02/27
			이인수
협조

「2023년 1분기 남산청사」 전기설비 정기점검 계획

2023. 2.

중부공원여가센터

(공원운영과)

「2023년 1분기 남산청사」

전기설비 정기점검 계획

청사 내 전기설비 안전사고 예방 및 안정적인 유지관리를 위하여 1분기 정기점검을 아래와 같이 시행하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

ㅇ 전기사업법 제67조 (전기설비의 유지관리)

- 전기사업자는 전기설비를 기술기준에 적합하도록 유지하여야 한다.

ㅇ 전기안전관리자 직무에 관한 고시 (산업통상자원부 제2021-105호)

- 전기설비의 안전 관리규정 작성 및 점검 관리를 위해 변압기, 고압전기 설비, 계전기 및 차단기 동작시험, 전원 품질분석 등 점검관리

□ 추진방향

ㅇ 청사 전체 정전상태 유지로 주요 전기설비 접지저항 측정 및 안전도 여부를 측정하고, 적외선 열화상 측정을 통하여

ㅇ 전기 설비별 이상 상태 발견 시 우선 교체 및 보수·보강 시행

□ 설비현황

구 분	품 명	사 양	수 량	준공연도
****	*****	*******	***	****
	***	*********	***	****
	***	******	**	****
***	*****	*********	**	****
******	***	*****	**	****
	*******	**	**	****

Ⅱ		점검계획

□ 점검인원 : 3명 ******************************

□ 점검기간 : 2023. 3. 4. (토) 08:00 ~ 17:00

□ 점검내용

구 분	품 명	점검내용
**** * **** **	*****	******************************
	***	**********************************
	***	*************************
	*****	*************************
	*****	*******************************

※ 절연저항 기준 : AC 220V (법정 기준치 0.2㏁이상) / 380V (법정 기준치 0.3㏁이상)

Ⅲ		향후계획

□ 2023년 2분기 전기 안전진단 의뢰 및 시행 (전기기술인협회)

□ 옥상 투광등(실외 노출) 및 비데(습기) 등과 같은 환경요인에 따라 절연파괴 가능성 있는 설비 지속적 관찰 및 점검 예정

따로붙임  1. 절연저항측정표 양식 1부.

2. 열화상카메라 측정표 양식 1부.

3. 점검사진양식 1부. 끝.