	도 봉 소 방 서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2023년 상반기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획보고(창동)

1.관련문서

가. 市재난대응과-4051(2023.2.14.)호『'23년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사·    정비 계획 알림』

나. 재난관리과-980(2023.2.22.)호『2023년 상반기(해빙기)소방용수시설 일제 조사·정비    계획 알림』

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 상반기(해빙기) 소방용수시설에 대한 일제정밀 조사·정비 계획     과 소방차 통행로 노면표시·태양광 조명블럭 불량 대상 등 조사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 :  2022. 3. 3.(금) ~ 3. 31. (금)

나. 대  상 : 412개소(소방용수시설 391, 비상소화장치10,저수조4, 비상소방용수2, 노면표시5)

다. 세부일정: 『붙임참조』

라. 주요 점검 사항

1) 시설물 매몰(제수변 포함),파손 상태 등 확인

2) 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

3) 노후 소화전(30년 이상) 점검 실시

4) 급격한 밸브 조작에 의한 역류 발생 방지

※ 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저

마. 결과제출 : 2023. 5. 1일(월) 한

3. 행정사항

가. 일제조사에 누락되는 대상이 없도록 결과 서식에 맞게 정확히 입력

나. 고장용수에 대해 전수 사용가능여부를 재확인하고 고장내용을 정확히 기재

다. 119행정정보시스템 출수 사진 입력 및 사진 최신화 및 소방시설 심도 등 정확입력

라. 소방용수시설 일제조사시 출동대비 철저 및 복장은 활동복 또는 기동복에 기동모 착용

중대재해처벌 관련 등 안전사고 방지 철저.

붙임  1. '23년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 정밀조사 정비 계획

2. 관련 법령 및 규정

3. 비상소화장치 검점품 설치여부 확인요령

4. 소방용수시설 현행화 필요내역 자료

5. 소화전 개폐시 유의사항.

6. 위도,경도 확인 방법.

7. 일제 조사 요령.

8. '23년도 상반기 일제소방용수조사 계획표(담당)

9. '23년 상반기 비상소화장치 세부현황(보고서식) .

10. '23년 상반기 소방용수시설 세부현황(보고서식) .

11. '23년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(보고서식) .

12. 비상소화장치 사용법 교육·훈련 제출서식 .

13. 소방차통행로노면표시 및 태양광조명블럭(보고서식).

14. 주정차 위반차량 단속 보고서식 .   끝.

	창동119안전센터장
주임	오영태		진압3팀장	조남인		119안전센터장	02/27
정회
협조자
시행	창동119안전센터-648	(	2023. 2. 27.	)	접수		(		)
우	01485	서울특별시 도봉구 해등로 25, 창동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8184	/전송	02-560-8278	/	dogsdaya@seoul.go.kr	/	부분공개(6)