문서번호	시설보수과-1141
결재일자	2023. 2. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
이희태		김시련	02/27
			심형보
협 조
	도로보수과장			엄기영
	기전과장			문동하
	주무관			원동철
	주무관			조수호
	주무관			김수천
	주무관			정용재

2023년 풍수해 대비

수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비계획

2023. 2.

성동도로사업소

(시설보수과)

2023년 풍수해 대비

수방시설 및 수해취약지역 일제점검․정비계획

2023년 풍수해 대비 도로시설물(기전시설물 포함) 및 취약시설물에 대해 사전 일제점검을 시행하고, 그 적출사항에 대해 조속한 정비를 시행하여 금년도 풍수해대비에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

▢ 서울시 치수안전과-3384(2023.2.17.)호

○「2023년 수해안전대책 관련 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행」

Ⅱ		점검대상

▢ 대상시설

계	도 로 시 설 물						도로사면
	소계	교량	터널	고가 차도	복개 구조	지하 차도	옹벽 (급경사지)
63	51	24	3	8	3	13	12

※ 조명등, 발전기, 배수펌프 등 16,531개 기전시설물

Ⅲ		추진계획

▢ 점검 및 정비기간: 2023. 2. 27. ~ 4. 28.

○ 세부 추진일정

점검계획수립 및 대상파악 제출		1차점검 시 행		지적사항 보완조치		조치결과 제출
(2.24까지)		(2.27～3.24)		(3.6~3.24)		(3.31까지)
시설보수과		담당부서		담당부서		시설보수과
2차 집중점검 시행 (1차 점검 시 미조치사항)		지적사항 정비완료		조치결과 제출
(4.3～4.21)		(4.10~4.28)		(5.4까지)
담당부서		담당부서		시설보수과

▢ 1차점검 및 정비

○  기    간: 2023. 2. 27.(월) ~ 3. 24.(금)

○  점 검 자: 시설물별 담당자(안전점검 편성자)

○  점검방법: 시설물 담당자가 직접 점검 시행 및 점검표 작성

※ 각 부서별「2023년 해빙기대비 시설물 안전점검」으로 대체 시행

○  점검사항

[시설보수과]

- 도로시설물의 빗물받이, 배수로 준설 및 파손 여부, 시설물 포장파손 및 구조적 균열, 붕괴, 전도 등

[도로보수과]

- 옹벽(급경사지)의 파손 및 인장균열 여부, 배수시설 파손 및 준설(퇴적) 여부 등

[기  전  과]

- 터널, 지하차도 집수정, 펌프 등 기전시설물 이상여부 점검 등

▢ 2차점검 및 정비

○  기    간: 2022. 4. 3.(월) ~ 4. 21.(금)(1,2차 점검 지적사항 정비완료)

※ 우기(5.15) 전까지 정비가 곤란할 경우 정비대책 별도 수립

○  점 검 자: 담당과장 및 시설물별 담당자(안전점검 편성자)

Ⅳ		점검결과 조치사항

○ 경미한 사항은 자체정비 및 직영보수반을 활용하여 즉시 정비조치

○ 중요부위 및 배수로 등 위험하거나 긴급한 정비가 필요한 경우 유지보수업체(연간단가)로 정비조치

○ 긴급 상황 발생시

- 구조적 균열, 붕괴, 전도 등의 징후가 발견된 경우 응급조치 및 대책마련

- 필요시 본청에 재난관리기금 등 예산요청하여 우기전까지 완료될 수 있도록 추진

Ⅵ		행정사항

○ ’23. 2. 24.: 점검계획 수립 및 대상현황 제출(시설보수과 → 치수안전과)

○ ’23. 3. 27.: 1차 지적사항 및 조치결과 제출(도로보수과, 기전과 → 시설보수과)

○ ’23. 3. 31.: 1차 지적사항 및 조치결과 제출(시설보수과 → 치수안전과)

○ ’23. 5. 1.: 2차 지적사항 및 조치결과 제출(도로보수과, 기전과 → 시설보수과)

○ ’23. 5. 4.: 2차 지적사항 및 조치결과 제출(시설보수과 → 치수안전과)

붙임  1. 시설물 담당자 지정현황 3부.

2. 수방시설 및 수해취약지역 점검대상 현황 1부.

3. 수방시설 및 수해취약지역 점검 및 정비결과 제출서식 1부.  끝.