아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		송 파 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[응답소] 소방용수시설 주변 소방용수표지 및 연석설치 등 민원에 따른 답변

안녕하십니까? 송파소방서 재난관리과 소방용수 및 소방통로 담당자입니다.

먼저 시민의 생명보호와 지역안전을 위한 소중한 의견에 깊이 감사드립니다.

귀하께서 국민신문고를 통해 신청하신 민원과 관련하여 아래와 같이 답변 드립니다.

먼저 문의하신 소방용수시설은 옥외소화전설비로서 소방서 관리, 유지하는 설비가 아닌 소방대상물의 관계인이 유지, 관리하는 설비입니다. 「옥외소화전설비의 화재안전기준」 및 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」등 소방관련법령에 옥외소화전설비 표지판 설치의무를 부과하고 있지는 않습니다.

가. 소화전 위치 변경 - 관계인이 유지, 관리하는 설비로 해당 건축물의 관리자를 통해 전달하였습니다.

나. 소화전 근처 연석 및 실선 설치 - 소화전 적색노면표시는 도로교통법에 근거한 안전표지로서, 소방서에서 소방차 통행이 곤란한 지역, 고층건물, 다중이용업소 밀집지역 등 화재가 발생했을시 큰 피해가 우려되는 곳에 관할 경찰서(청)의 심의를 받아 관할 구청으로 설치를 요청하고 있습니다. 해당 지역의 화재 취약 여부에 따라 적색노면표시 관련 심의를 송파경찰서에 요청하도록 하겠습니다.

다. 소화전 근처 소방용수 위치표지판 설치 - 해당 소방용수시설은 옥외소화전설비로서 표지 설치의무를 부과하고 있지는 않습니다. 다만 옥외소화전설비가 아닌 소방서에서 관리하고 있는 공설소화전에 대해 소방용수시설 관리, 운영 계획에 따라 설치, 관리할 계획임을 말씀드립니다.

귀하의 소중한 의견 보내주신 것에 대해 감사드리며 더 궁금하신 사항은 송파소방서 재난관리과 대응총괄팀(김민규, 02-6981-5243)으로 문의 주시기 바랍니다.

반장	김민규		대응총괄팀장	이종봉		재난관리과장	전결 02/27
代이종봉
협조자
시행	재난관리과-1488	(	2023. 2. 27.	)	접수		(		)
우	05607	서울특별시 송파구 오금로51길 56, 송파소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5243	/전송	02-404-4101	/	mk9099@seoul.go.kr	/	부분공개(6)