아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	용 산 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생종합보고서(2023-035)

화재발생종합보고서

화재번호		2023–035
출동일시		2023. 2. 24.(금) 12:04분경(자체진화 12:10)
발생장소		***************************
피해 내역	인명	해당없음.
	재산	*****************
화재원인		전기적(반단선)요인 추정
발화개요		야외 놀이터에서 연기가 발생되고 있는 것을 목격한 행인이 119신고한 건으로, 놀이터 바닥 건조 작업시 발생된 인화성 유증기가 전기배선 단락으로 발생된 불꽃에 의하여 착화발화된 것으로 추정되는 화재가 발생 되어 놀이터 탄성고무 바닥을 부분 연소 시켰고, 공사관계자에 의하여 소화기와 소화수(물)로 자체 진화 되었으며, 소방대 열화상카메라를 이용하여 연소확대 확인한 바 특이사항 없어 철수한 사고 임.

용 산 소 방 서 장

붙임  1. 화재발생보고서 2023-035 1부.

2. 화재현황 조사서 2023-035 1부.

3. 화재유형별 조사서  2023-035 1부.

4. 화재피해 조사서  2023-035 1부.

5. 소방방화시설 활용 조사서  2023-035 1부.

6. 질문기록서  2023-035 1부.  끝.

재난조사팀장	한영기		현장대응단장	02/28
신민준
협조자	재난조사	김옥규
시행	현장대응단-1145	(	2023. 2. 28.	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1504	/전송	02-792-511	/	21985@seoul.go.kr	/	부분공개(6)