아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수성엔지니어링(주) 대표이사
(경유)
제목	지하차도 구조물 콘크리트 수화열 해석자료 검토 요청

1. 이산23-국회(건2-1)-90(2023.02.27.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인 「국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계) 건설공사 1공구」와 관련하여 지하차도 구조물 타설시 온도균열 발생 억제를 위한 콘크리트 배합 선정에 대한 수화열 해석자료에 대하여 아래와 같이 검토 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 검토 요청내용

-  국회대로 2단계 1공구 구조물 콘크리트 규격은 25-40-15이나, 실시설계보고서 내용상 1단계 구간 구조물 콘크리트 규격 25-27-15에 대한 수화열 해석 검토 결과를 참조하여 검토된 바, 참조된 것이 적정한지 재검토 요청

붙임 : 관련공문 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이혜리		방재시설과장	정현중		방재시설부장	02/28
이동훈
협조자
시행	방재시설부-2334	(	2023. 2. 28.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-3708-8765	/전송	02-3708-8756	/	hyeri2020@seoul.go.kr	/	부분공개(5)