급수중지수전 현장확인 보고서

주무관		요금관리1팀장	요금과장			결재
권은경		이광주	02/28
			조기동
협 조

	**************** 급수중지 신청 후 장기간 공가 수전으로 23/2월 납기 발생한 누수에 대하여 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2023. 2. 28.
보 고 자 : 9급 권은경

□ 수전내역

주 소	성명	고객번호	업종	구경	기물번호	검침일	지침	사용량	전월 사용량	비고
***************	***********	*********	**	**	***********	********	***	**	*	****
***************	***********	*********	**	**	***********	********	****	***	*	****

□ 현장조사내용

보  고  내  용

일  시

2023. 2. 28(화) 현장 확인(15:00~17:00)

건  명

급수중지 장기 공가 수전 누수

점  검  내  용

최근 검침자료

연번	납기	*********			*********
		코드	지침	사용량(㎥)	코드	지침	사용량(㎥)
1	2023-02	**	****	***	**	***	**
2	2022-12	**	****	*	**	***	*
3	2022-10	**	****	*	**	***	*
4	2022-08	**	****	*	**	***	*
5	2022-06	**	****	*	**	***	*

2. 건물현황(사용실태)

○  상기 수전은 '22. 3. 31.(*********), '22.5.25.(*********) 급수중지 신청 후 장기간 공가 중 '23.1월 한파로 건물 배관 동파되어 누수발생.

○  당시 급수중지 접수 시 담당자의 후속조치(밸브잠금) 미안내로 발생한 누수로 민원제기됨('23.2.21 상하수도요금 이의신청 관련).

3. 누수내용

○  '23. 2. 28 현장 확인 시 뒷밸브 잠금 상태이며 현재 공실상태임.

☐ 현장사진

계량기 함	계량기 지침

☐ 조사자 의견

○ 현재 공가이며 급수중지 당시 담당자의 후속조치 미안내로 발생한 누수이고 추후 건물 사용 시 누수수리 예정으로 누수감액 기한 90일 이내에 접수 불가하여 담당자의 직권 누수 감액 필요.