아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	종 로 소 방 서
수신	에스엔피파트너스(03055 서울특별시 종로구 북촌로7길 9 (가회동))
(경유)
제목	종로구 가회동 137,138번지 소화전 및 비상소화장치 이설 요청에 따른 회신

1. 소방행정 발전에 협조하여 주시는 귀사의 발전을 기원합니다.

2. 가회동 137, 138번지 소화전 및 비상소화장치 이설 요청 관련 검토 결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 대    상: 2개소(지상식 소화전 1개소, 일체형 비상소화장치함 1개소)

나. 조건부 허가 사항

1) 해당 소화전 및 비상소화장치를 형식변경 없이 붙임2 위치에 이설할 것

2) 상기 이설 예정지보다 적합한 장소가 있을 시 착공신고 전 종로소방서와 반드시 재협의

3) 소화전 이설 등 공사 시 관련 설치 설명서(붙임6) 참조 및 소방관계법과 수도법을 준수하여 설치

4) 해당 공사 구역의 사업일정 및 소화전 공사 내용 변경 시 즉시 통보

5) 협의된 모든 시설은 원상복구를 기준으로 하며 해당 공사에 따른 모든 비용은 원인행위자 부담

*************************

6) 공사 진행 시 관련 기관(중부수도사업소 등)의 관계규정을 준수, 소방기본법 제10조 및 같은 법 시행규칙 제6조 규정에 의거하여 시공하며

공사 종료 시 소방용수시설의 기능상 이상 유무를 검수 확인을 받도록 함

7) 소방기본법 제28조에 의거 협의된 소화전만 폐전 가능하며 그 외 소방용수시설의 손상 및 파괴가 있을 시에는 원인행위자가 모든 책임을 지도록 함

8) 기타 이설 등 공사(상수도시설 등) 관련 세부사항은 중부수도사업소 등과 협의

3. 행정사항

가. 이설공사완료 후 붙임3 서식에 의거하여 지상식 소화전 및 비상소화장치함 검수확인요청서를 각각 작성하여 종로소방서 재난관리과로 발송하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소화전 및 비상소화장치 이설 요청 공문 (대용량 첨부).

2. 소화전(비상소화장치) 이설위치 (대용량 첨부).

3. 소방용수시설 설치완료 검수확인요청서 (대용량 첨부).

4. 소화전 관리카드(*****) (대용량 첨부).

5. 비상소화장치 관리카드(****) (대용량 첨부).

6. 소화전 설치 설명서 및 구조도 등 (대용량 첨부).  끝.

	종 로 소 방 서 장
서무	차상윤		대응총괄팀장	김금종		재난관리과장	02/28
정진항
협조자
시행	재난관리과-1352	(	2023. 2. 28.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02********3	/전송	02********9	/	freelo@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)