문서번호	시설보수과-1784
결재일자	2023. 2. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
김영현		이화신	02/28
			代이우승
협조	도로보수과장		김순수
	기전과장		이상연

2023년 풍수해 대비

수방시설 및 수해취약지역 일제점검‧정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 2.

북부도로사업소

- 2023년 풍수해 대비 -

수방시설 및 수해취약지역 일제점검‧정비 계획

2023년도 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역(지하차도, 옹벽 등)에 대한 일제 점검 및 정비계획 보고임

Ⅰ		관 련 근 거

□ 2023년 수해안전대책 관련 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 및 정비 시행요청(치수안전과-3384호, 2023.02.17.)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 점검대상

○ 수방시설

- 지하차도 배수펌프(7개소) : 창동, 녹천, 방학, 하계, 월계, 월계2‧3, 담터

※ 자연배수 : 솔샘지하차도, 정릉지하차도, 인수봉로지하차도

○ 수해취약지역

- 도로시설물

‣ 지하차도(7개소) : 수방시설 동일

- 도로사면

‣ 옹벽(7개소) : 방학동 520-1 외 6개소 (※ 붙임 점검대상 현황 참조)

□ 점검기간

○ 1차점검 및 정비

- 점검 책임자 : 시설물일제점검 담당 부서장

- 점검 기간 : 2022. 2. 27. ~ 2022. 3. 17. (3주간)

‣ 시설물 담당자 및 외부전문가 합동점검 (※ 기전과 : 자체점검)

- 지적사항 정비 : 2022. 3. 2. ~ 2022. 3. 31. (4주간)

○ 2차점검 및 정비

- 점검 책임자 : 도로사업소장

- 점검 기간 : 2022. 3.29. ~ 2022. 4. 9. (2주간)

‣ 1차 점검 미조치 사항 위주 집중 점검

- 지적사항 정비완료 : 2022. 4. 5. ~ 2022. 4. 23. (3주간)

□ 점검방법

○ 해빙기대비 점검과 병행하여 외부전문가, 공무원 합동점검 (2~3인/1조)

※ 수방시설 : 기전과 자체점검 방침 후 점검시행 예정

○ 중점 점검 사항

- 지하차도 : 배수펌프 시험가동, 집수정 토사 퇴적 등 점검

- 옹    벽 : 옹벽상태 등 점검

□ 점검결과 조치

○ 경미한 사항은 직영반(공무직) 즉시 조치

○ 보수 규모가 크며 긴급을 요하는 대상시설은 담당부서에서 별도 계획 수립 후, 단가업체 조치

Ⅲ		행 정 사 항

○ 협조사항 : 도로보수과, 기전과

- 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 및 정비결과(1차) 시설보수과 제출(2023.3.28.한)

- 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 및 정비결과(2차) 시설보수과 제출(2023.5.02.한)

○ 점검 계획 및 추후 1,2차 지적사항 및 조치결과를 하천관리과 제출

-  수방시설 및 수해취약지역 점검계획 하천관리과 제출(2023.2.24.)

-  1차 지적사항 및 조치결과 하천관리과 제출(2023.3.31.)

-  2차 지적사항 및 조치결과 하천관리과 제출(2023.5.4.)

붙임 : 1. 점검대상 현황 1부.

2. 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 및 정비결과보고 양식 1부. 끝.