문서번호	정수시설과-1118
결재일자	2023. 2. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장 직무대리
김미정		이재복	02/28
			代조우현
협조
	안전관리팀장		신왕근

안전보건협의체 회의결과 보고(2023년 2월)

안전보건협의체 회의결과 보고

(2023년 2월)

2023.  2.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

안전보건협의체 결과 보고

정수시설과장 : 이재복☎3146-5370 안전관리팀장 : 신왕근☎5382 담당 : 김미정☎5372

우리정수센터 관계수급인 근로자 산업재해를 예방하기 위한 2월   안전보건협의체 회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 관련근거

ㅇ「산업안전보건법」

- (제64조 제1항 제1호) 안전보건협의체 구성 및 운영

□ 회의개요

ㅇ 일    자 : 2023.2.21.(화)

ㅇ 회의방법 : 비대면(서면)

ㅇ 참석인원

- 도급인 : 센터 소장, 정수과장, 정수시설과장, 행정관리팀장

- 수급인 : ***************** 등 7명

ㅇ 주요 회의내용

- 중대재해 사고사례 공유, 위험성평가 실시, 기타 중대재해예방에 대해 필요한 사항 등

□ 회의결과

ㅇ 산업재해 발생 위험 시 즉시 작업 중지 후 신속 보고

ㅇ 작업 전 10분 안전미팅(TBM) 시행 철저

ㅇ 작업 전 위험성평가 실시 및 제출 철저

ㅇ 밀폐공간 질식사고 예방 철저

ㅇ 근로자 법적 안전보교육 필수 이수 후 작업 투입

ㅇ 중대재해법 적용대상 주요 사고사례('23.2.1.~2.12.) 공유

연번	발생일	사고장소	사고경위 및 인명피해
1	'23.02.01	민간공사장(경기 평택)	작업 준비중이던 근로자가 개구부 덮개를 제거하다 5.6m 아래로 추락(사망 1명)
2	'23.02.01	민간공사장(경기 용인)	콘크리트 양생 위해 피워놓은 갈탄에 근로자 일산화탄소 질식(사망 1명)
3	'23.02.03	민간공사장(서울 서초)	천장을 받치고 있던 지지대를 해체하던 작업중이던 근로자가 쓰러지는 지지대에 맞음(사망 1명)
4	'23.02.09	공공사업장(충남 보령)	15m 높이의 하역기를 청소하던 근로자가 지면으로 추락(사망 1명)

- (추락사고) 안전대, 안전모 등 착용 및 추락 방호망 설치 철저 등

- (질식사고) 수시 환기, 작업전 유해가스 농도 측정, 외부에 감시인 배치 및 필요한 보호장비와 구조장비 확보, 관계자외 출입금지 표지판 설치 등

- (맞음사고) 사전조사 및 작업계획서 작성, 중량물 철거 시 위험범위내 접근금지, 유도자 배치, 위험장소 경고표지 부착, 개임보호구 착용 등

□ 향후계획

ㅇ ('23.3.) 안전보건협의체 3월 정기회의 개최

붙임  2월 안전보건협의체(수급인) 의견서 각 1부.  끝.