안전 동행, 안심 마중물
	서 초 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사·정비 자체 계획 보고(잠원)

1. 관련근거

가. 재난대응과-4051(2023. 2. 14.)호 ‘`23년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림’

나. 재난관리과-1145(2023. 2. 20.)호 ‘`23년 상반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획‘

다. 재난관리과-1182(2023. 2. 21.)호 "상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림"

2. 잠원119안전센터 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획을 다음과 같이 수립하여 실시하고자 합니다.

가. 기    간: 3. 1.(수) ~ 4. 28.(금) (9주간)

1대: 4. 4.(화) 휴일 초과/ 4. 5.(수) 당번/ 4. 8.(토) 당번

2대: 3. 4.(토) 당번/ 3. 7.(화) 당번     / 3. 9.(목) 휴일 초과

3대: 3. 20.(월) 당번/ 3. 23.(목) 당번   / 3. 28.(화) 휴일 초과

* 출동 및 훈련 등 기타 사유로 인한 기간 수정 시 보고

나. 대    상: 소방용수시설(공설) 504개소(지상식 174, 지하식 327, 다용도 1,  저수조 1, 급수탑 1) 비상소화장치 16개소

다. 방    법: 소방차 진입 불가지역 등 차량을 이용한 조사가 불가한 경우   휴일 초과근무, 이외 지역 당번 근무 때 차량 이동하여 조사·정비

라. 세부내용: [붙임1]

마. 결과제출: ~ 4. 28.(금) [붙임3,4,5]

바. 중점사항

1) 관내 모든 공설 소방용수시설 출수 조사

- 전 대상 119행정정보시스템 사진, 위치 교체 등 최신화 (성과평가지표) [붙임6]

- 소방용수시설 경미한 고장 발생 시 현지 시정 조치

- 이설·보수·폐전 특이사항 발생시 즉시 통보

2) 스핀들 조작방법 숙지 및 급격한 조작금지(수질오염으로 민원발생소지 방지)

※ 소방웹하드-서초소방서-재난관리과-대응총괄팀-소방용수 폴더 내 동영상 참고

3) 소방용수시설 상태 변경 시 고장발생 및 보수완료 보고 [붙임2]

4) 신형 소화전 맨홀교체, 적색노면표시, 소화전 표지 설치 실적 조사[붙임3 7번시트]

5) 도색,보온 대상 파악 시 2년 내(2021~2022) 실시 대상 제외하여 보고 [붙임4 내 10번 시트]

6) 일제수리 조사 중 불법주·정차 단속 센터별 3건(팀당 1건,단속 후 수시 보고)

붙임  1. 2023년 상반기 소방용수시설 및 비상소화장치 조사 일정(잠원)

2. 소방용수시설 고장·보수완료 보고 서식 2부.

3. 소방용수 일제조사 결과(센터명) 1부.

4. 비상소화장치 적재 비품 소요량(센터명) 1부.

5. 주민합동 비상소화장치 훈련 결과 서식 1부.

6. 119행정정보시스템 현행화 매뉴얼 2부.  끝.

	잠원119안전센터장
반장	최우영		진압1대장	김태곤		119안전센터장	02/28
고태근
협조자
시행	잠원119안전센터-884	(	2023. 2. 28.	)	접수		(		)
우	06593	서울특별시 서초구 서초중앙로29길 6, (반포동)잠원119안전센터	/	fire.seoul.go.kr/seocho
전화	02-6981-5990	/전송	02-594-3119	/	cwy1003@seoul.go.kr	/	대시민공개