아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	성북구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축허가(제2차 설계변경) 신청에 따른 급수협의 회신(성북구 정릉동 559- )

1. 성북구청 건축과-6098(2023.03.02.)호와 관련입니다.

2. 성북구 *********** 건축허가(제2차 설계변경) 신청에 따른 급수협의 요청에 대하여 우리 사업소 소관사항을 다음과 같이 회신합니다.

-  다  음  -

가. 대 지 위 치 : 성북구 ***********

나. 건  축  주 : ********

다. 건 축 규 모 : 지하1층, 지상2층, 연면적 218.49㎡

라. 용       도 : 다가구주택(2가구)

마. 급수 여부 및 급수 방식 : 급수가능(직결급수)

바. 급 수 관 경 : 인입급수관경 D20mm(가정용)

사. (붙임) 급수협의조건 이행시 급수가능

붙임  1. 건축허가 급수 협의조건 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이승환		시설관리팀장	유세종		시설관리과장	03/02
이동욱
협조자
시행	시설관리과-5039	(	2023. 3. 2.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, (장충동2가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2205	/전송	02-3146-2239	/	leesh79@seoul.go.kr	/	부분공개(6)