문서번호	관리단속과-2647
결재일자	2023. 3. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		관리단속과장	북부도로사업소장
정명준		이우승	03/02
			이도헌
협조
	주무관		강운규

2023년 청사 전기안전관리 대행용역 실시 계획

2023년 청사

전기안전관리 대행용역 실시 계획

2023.  3.

북부도로사업소

[관리단속과]

2023년 청사 전기안전관리대행 용역 실시계획

청사 전기설비의 관리, 점검 등 전기안전관리 업무를 이행하고 전기설비로 인한 사고를 방지하기 위하여, 전기안전관리대행 용역 계약을 체결하여 청사 전기시설관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

❍ 청사 계약전력 증설계획(관리단속과-2176(2023.02.20.)호)

- 계약전력 증설 후 청사 계약전력 : 140kW

❍ 『전기안전관리법』 제22조(전기안전관리자의 선임 등)

- 계약전력 75kW 이상인 건물에 대하여 전기안전관리자 선임 필수

Ⅱ		추진 내용

① 전기안전관리 대상 : ***************************

* 법정 점검횟수 : 계약전력 300kW 이하 시 월1회 점검

② 용역 내용 : 전기안전관리자 직무대행

❍ 전기설비의 공사․유지 및 운용에 관한 업무 및 종사하는 자에 대한 안전교육

❍ 전기설비의 안전관리를 위한 확인․점검 및 이에 대한 업무의 감독

❍ 전기설비의 운전․조작 또는 이에 대한 업무의 감독

❍ 전기설비의 안전관리에 관한 기록 및 보존

❍ 공사계획의 인가신청 및 신고에 필요한 서류 검토 및 제출 대행 등

③ 관리기준 및 방법

❍ 관리기준 : 「전기안전관리법 시행규칙」

❍ 관리방법 : 일상점검(월1회), 상·하반기 절연저항 측정(연2회), 공사                             중 점검, 수시점검(사고, 요청 등)

④ 용역 기간 : ****************************

Ⅲ		추진 계획

❍ 추진방법 : 수의계약

- 선정근거 : 2개업체 이상의 실견적을 통해 최저가격 업체 선정

❍ 업체명 : *************************************

************************

❍ 소요예산 : **********************************

❍ 예산과목 : 행정운영경비(안전총괄실 도로관리과), 기본경비(도로사업소), 기본경	비(도로사업소 6개소), 일반운영비, 공공운영비

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 1부.

3. 비교견적서 1부.  끝.

4. 청사 계약전력 증설 계획서 1부.  끝.