"우리는 소방관이다!"
	도 봉 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	캠핑장, 게스트하우스 소방 · 가스시설 확대 설치 방문안내 결과보고

1. 예방과-27617(2022.11.3.)호 "2022년 겨울철 소방안전대책 알림"과 관련됩니다.

2. 2022년 겨울철 소방안전대책과 관련하여 캠핑장, 게스트하우스 소방등을 위해

실시한 방문안내 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2022. 11.`~ 2023. 2.

나. 대    상 : 2곳(게스트하우스 1, 캠핑장 1)

다. 인    원 : 위험물, 가스 담당

라. 내    용

1) 구획된 실마다 단독경보형감지기 설치, 소화기 설치(1개이상)

2) 보일러실 주변 일산화탄소 경보기 설치

3) 캠핑장 소화기 설치 및 텐트내부 취사, 화기취급금지 표지판 설치

4) 가스연소기 주변 가연성가스 경보기 설치

5) 운영자를 통한 안전용품 대여(소화기, 일산화탄소경보기, 비상용칼)안내

붙임  1. 방문안내 대상 1부.

2. 방문안내 실시결과 1부.  끝.

담당자	송성혁		위험물안전팀장	이종식		예방과장	03/03
代박태열
협조자
시행	예방과-1880	(	2023. 3. 3.	)	접수		(		)
우	01450	도봉로 666	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8026	/전송	02-6981-8026	/	sshhs14@seoul.go.kr	/	부분공개(5)