문서번호	정수과-1511
결재일자	2023. 3. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		03/03
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(03/02)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(03/02)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				426						14,029
03.01		0	0	426		0	0	211	211	13,818
03.02		0	0	426		0	0	236	236	13,582
03.03			0	426					0	13,582
03.04			0	426					0	13,582
03.05			0	426					0	13,582
03.06			0	426					0	13,582
03.07			0	426					0	13,582
03.08			0	426					0	13,582
03.09			0	426					0	13,582
03.10			0	426					0	13,582
03.11			0	426					0	13,582
03.12			0	426					0	13,582
03.13			0	426					0	13,582
03.14			0	426					0	13,582
03.15			0	426					0	13,582
03.16			0	426					0	13,582
03.17			0	426					0	13,582
03.18			0	426					0	13,582
03.19			0	426					0	13,582
03.20			0	426					0	13,582
03.21			0	426					0	13,582
03.22			0	426					0	13,582
03.23			0	426					0	13,582
03.24			0	426					0	13,582
03.25			0	426					0	13,582
03.26			0	426					0	13,582
03.27			0	426					0	13,582
03.28			0	426					0	13,582
03.29			0	426					0	13,582
03.30			0	426					0	13,582
03.31			0	426					0	13,582
합계	0	0	0		0	0	0	447	447

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					27,249			37,593
03.01		657	0	657	26,592		2,041	35,552
03.02		365	358	723	25,869		2,264	33,288
03.03				0	25,869			33,288
03.04				0	25,869			33,288
03.05				0	25,869			33,288
03.06				0	25,869			33,288
03.07				0	25,869			33,288
03.08				0	25,869			33,288
03.09				0	25,869			33,288
03.10				0	25,869			33,288
03.11				0	25,869			33,288
03.12				0	25,869			33,288
03.13				0	25,869			33,288
03.14				0	25,869			33,288
03.15				0	25,869			33,288
03.16				0	25,869			33,288
03.17				0	25,869			33,288
03.18				0	25,869			33,288
03.19				0	25,869			33,288
03.20				0	25,869			33,288
03.21				0	25,869			33,288
03.22				0	25,869			33,288
03.23				0	25,869			33,288
03.24				0	25,869			33,288
03.25				0	25,869			33,288
03.26				0	25,869			33,288
03.27				0	25,869			33,288
03.28				0	25,869			33,288
03.29				0	25,869			33,288
03.30				0	25,869			33,288
03.31				0	25,869			33,288
합계	0	1,022	358	1,380		0	4,305