출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		권상훈	03/03
			代박관용
협 조

	명에 의하여***************************누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
*****************
***************************

보       고       내       용

일    시

2023. 03. 03.(목) 12:00 ~ 14:10

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서(화곡동 403-14)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	***	**	*	**	**********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2023-03-31	10	1,423	930
2	2023-01-31	10	493	32
3	2022-11-30	10	461	21
4	2022-09-30	10	440	21
5	2022-07-31	10	419	22
6	2022-05-31	10	397	36
7	2022-03-31	10	361	16
8	2022-01-31	10	345	0
9	2021-11-30	10	345	13
10	2021-09-30	10	332	0

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 대지 248㎡ 연면적 536㎡의 지하 1층 지상 6층 빌라 14세대중 1층 근린생화시설 상가 일반용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 정례검침중 격증안내로 확인결과 마당에서 보일러실 연결되는 배관누수를 확인하고 23.02.28. 누수된 배관을 교체하는 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2023년 03월 납기(930㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 정상 사용량인 23년 01납기와 22년 11월납기 평균 사용량(27㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

마당에서 보일러실 연결배관 교체공사 완료

붙임  1. 수리영수증 1부. 끝.