문서번호	급수운영과-3459
결재일자	2023. 3. 6.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
송정호		양봉우	03/06
			이규희
협조
	급수운영팀장		송종학

광암1중블록 관리카드 및 경계밸브 점검결과 보고(2월)

2023. 3.

강동수도사업소

급수운영과

< 2023년 2월 중블록 관리카드 >

광암1중블록	작성자: 송정호

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (명)	중블록 수전수 (전)	다량 급수처 수전수 (전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량 (㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량 (㎥)
‘22년 2월	1,211,100	164,112	40,922	111	2	2	223	1	12
‘23년 2월	1,332,490	160,879	41,097	116	2	-	-	2	56
증·감	증121,390	감3,233	증175	증5	-	감2	감223	증1	증44

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	전년도 대비 공급량은 증가하였음(증121천톤) 전년도 대비 인구수 감소(3,233명) 및 수전수 증가(175수전) 전년도 대비 누수방지량 감소
2월 추진 내용	광암1중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 점검 성내3구역, 성내5구역 도시정비형 재개발사업 시설물 점검
향후 대책	- 재건축 재개발지역 주기적인 점검과 순찰 - 정기적인 경계밸브 점검 및 누수탐지 2023년 장기사용 배수관 정비 시행

○ 중블록 월별 유수율 (‘22년 중블록 유수율 자체목표 : 97%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2021년	96.01	91.29	136.0	91.01	106.9	90.10	101.1	82.21	98.07	83.94	82.1	94.9	112.36
2022년	97.99	93.0	117.9	87.99	103.6	78.45	100.1	106.3	103.9	91.41	101.6	95.1	108.82
증 ․감	증1.98	증1.71	감18.05	감3.02	감3.26	감15.25	감1.04	증24.18	증5.86	증7.47	증19.53	증0.2	감1.39

< 2023년 2월 경계밸브 점검결과 >

○ 광암1중블록 경계밸브 현황

연번	위 치	설 치 연 도	구 경	밸브실 종류	비 고
*	*************	**********	*****	**	********
*	**************	**********	*****	**	********
*	**************	**********	*****	**	********
*	*****************	**********	*****	**	********
*	*************	**********	*****	**	********
*	*********************	**********	*****	**	********
*	******************	**********	******	**	********
*	******************	**********	*****	**	********
*	******************	**********	*****	**	********
**	******************	**********	*****	**	********
**	******************	**********	******	**	********
**	************	**********	*****	**	********
**	************	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	*************	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	***	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	*************	**********	*****	**	********
**	************	**********	******	**	********

○ 광암1중블록 경계밸브 점검사항

- 점검기간: 2023. 2. 1.~28.

- 점 검 자: 송정호 외 3인

- 점검내용: 중블록 경계밸브 계·폐여부, 누수여부 등

- 점검결과: 이상없음

- ****

******

○ 향후계획

- 지속적인 중블록별 경계밸브 점검 시행

- 경계밸브 이상시 신속히 정비 등 조치 시행.  끝.