		강동수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	023617826	민원접수번호	1012023009378
수용가명	***	신청일	2023.03.06.
주소	*************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	15mm
최초개전일	1982.06.30.	기물번호	F1000043211
현장방문일	2023.03.06. 14:44	현장출동자	김병국
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	앵글밸브가 완전히 잠가지지 않아 내부 보일러 누수공사에 지장을 주었고, 앵글밸브 교체 작업지시를 하여 처리하겠다고 안내함.

끝.

주무관	김병국		급수운영팀장	송종학		급수운영과장	03/06
이규희
협조자
시행	급수운영과-3461	(	2023. 3. 6.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(6)