아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(중대재해 예방을 위한 송전선로 인근 작업 안전관리 철저)

1.업무지시현장 : 신림공영차고지(저류조포함) 조성공사, 당산역 도시고속도로 환승정류장 신설

2.작 성 일 자 : 2023-03-06 09:03:07

3.지 시 내 용

가. 서울경기전력지사-1023(2023.3.3.)호와 관련입니다.

나. 송전선로의 인근 작업 시 안전이격거리 기준을 아래와 같이 안내해드리오니, 전력선 인근 작업시 참고하시어 전력선 접촉으로 인한 감전사고 방지 등 현장 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

1) 특고압 송전선로 안전이역거리 기준

전압별	154,000[V](볼트)	345,000[V](볼트)	765,000[V](볼트)
이격거리(권장사항)	5m 이상	8m 이상	14m 이상

붙 임 1. 관련공문 1부.

2. 송전선로 안전 안내문 1부.

3. 송전설로 안전 포스터 1부.

4. 한전KPS(주) 도로횡단송전선로 현황 1부.  끝.

주무관	도제경		터널건설과장	03/06
한병찬
협조자	주무관	이승주
시행	토목부-3947	(	2023. 3. 6.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2134	/전송	02-6438-2199	/	cakeisd@seoul.go.kr	/	부분공개(5)