아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	뚝도아리수정수센터
수신	서울시 강동구 상일로6길 26 삼성물산(주) 대표이사 귀하
(경유)	삼성물산(주) 건설부분 김대환 Pro
제목	하자보수 조치요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사에서 시행한 “뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사”에 대한 “2023년 해빙기 시설물점검” 결과 아래와 같이 적출된 하자사항에 대하여 신속히 보수 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 하자내용

하자구분	하자내용	사진	비고
토목부분	활성탄흡착지동 지하 관랑실 실축조인트부 누수

붙임 : 하자부위 동영상 파일 2건(별도첨부).  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	장현순		정수시설과장	03/06
이호완
협조자	주무관	정상수
시행	정수시설과-1316	(	2023. 3. 6.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 왕십리로27	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5579	/전송	02-3146-5508	/	buddhist93@seoul.go.kr	/	부분공개(5)