문서번호	급수운영과-3458
결재일자	2023. 3. 6.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
송정호	양봉우	03/06
		이규희
협 조
	급수운영팀장		송종학

중블록 관리카드 및 경계밸브 점검 결과보고(광암3중블록 2월)

2023. 3.

강동수도사업소

(급수운영과)

< 2023년 2월 중블록 관리카드 >

광암3중블록	작성자: 송정호

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수(전)	재건축 (관리처분) (개소)	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
22년 2월	2,412	277	66.6	137	2	5	54	2	2,129	-
23년 2월	2,099	274	67.2	148	2	-	-	-	-	-
증·감	감313	감3	증0.6	증11	-	감5	감54	감2	감2,129	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감 현황	전년 동월 대비 공급량 약313천㎥ 감소 전년 동월 대비 인구 약3천명 감소
2월 추진 내용	중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 점검(4개소) 미성·크로바,진주아파트 재건축지역 점검(2회)
향후 계획	상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브, 퇴수밸브 점검 실시 재건축지역 분기점 폐쇄 등 주기적인 점검과 순찰 공사 중 발견된 노후관 및 불용관 즉시 정비 다량급수처 급증, 급감 수전 확인 2023년 올림픽로 장기사용 배수관 정비공사 시행

○ 중블록 월별 유수율 (‘22년 중블록 유수율 자체목표 : 97.0%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2022년	97.31	78.45	102.40	87.25	126.67	105.76	120.16	77.03	101.42	80.81	106.22	89.06	101.51
2021년	98.75	82.98	107.53	80.55	113.15	88.68	115.47	96.83	129.19	96.12	113.93	80.22	88.34
증 ․감	감1.44	감4.53	감5.12	증6.70	증13.52	증17.08	증4.69	감19.8	감27.77	감15.31	감7.71	증8.84	증13.17

○ 광암3중블록 경계밸브 현황

연번	위치	설치년도	구경	밸브실 종류	비고
1	****************	**********	*****	**	********
2	****************	**********	******	**	********
3	*****************	**********	*****	**	********
4	*****************	**********	*****	**	********
5	*****************	**********	*****	**	********
6	***************	**********	*****	**	********
7	***************	**********	*****	**	********
8	*****************	**********	*****	**	********
9	***************	**********	*****	**	********
10	*****************	**********	******	**	********
11	*****************	**********	*****	**	********
12	**************	**********	******	**	********

○ 광암3중블록 경계밸브 점검사항

- 점검기간: 2023. 2. 1.~ 2023. 2. 28.

- 점검자: 송정호 외 2인

- 점검내용: 중블록 경계밸브 개·폐여부, 누수여부 등

- 점검결과: 이상없음

- 점검사진

***********	***********

○ 향후계획

- 지속적인 중블록별 경계밸브 점검 시행.

- 경계밸브 이상시 신속히 정비 등 조치 시행.  끝.