문서번호	정수시설과-603
결재일자	2023. 3. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
엄주원		최병희	03/06
			윤준성
협 조
	안전관리팀장			김수영
	주무관			이승수
	주무관			홍준기

23년 2월 유해위험요인 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 3.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

23년 2월 유해위험요인 점검결과 보고

산업안전보건법 제17조 및 같은법 시행령 제18조와 관련으로 우리 정수센터 안전관리업무 위탁기관 순회점검 결과를 아래와 같이 보고드림

□ 점검 개요

○ 점검일시 : '23. 2. 3.(금) / '23. 2. 17.(금)

○ 점검대상 : 착수정, 취수장

○ 점 검 자 : 정수센터 안전관리자(서울산업안전컨설팅)

□ 점검 내용 및 지적사항

구분	내용 및 지적사항	비고
희석조실	▸ 3, 4계열 차단기 회로명 미표기	정수시설과
약품탱크	▸ 비상샤워기 배관 분리
원수 유량계실	▸ 천장에 부식된 못 노출 ▸ 추락방지용 쇠사슬 미설치
취수장	▸ 강북 도수관로 구간 난간 미설치 ▸ 강북 도수관로 구간 발빠짐 위험 ▸ 펌프장 공기압축기 윤활유 부족 ▸ 구의 도수관로 구간 집수정 덮개 부재 ▸ 구의 도수관로 구간 난간 미설치 2건 ▸ 구의 도수관로 구간 변형된 사다리 비치	원수관리과

□ 향후계획

○ 정기안전관리상태보고서 예방대책을 참고한 위험성 제거 실시

○ 지적 및 조치내역 목록 관리, 위험성평가 반영

붙임  1. 2023년 2월 상, 하반기 보고서 각 1부.  끝.