아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2023년 수도계량기 교체 장애수전 정비계획 알림

1. 2023년 수도계량기 교체 장애수전 정비계획(현장민원과-3192호(2023.3.3.))과   관련입니다.

2. 수도계량기 교체장애로 교체하지 못하는 계량기 수전에 대한 정비계획을 수립하여 붙임과 같이 통보하니 각 부서에서는 정비사업이 원할히 이루어질 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 교체장애 사유별 현황

(단위: 건)

계	빈집	부재	교체거부	위치불명	기타	장애물 적치	공간협소	옥내배관노후
*****	***	***	***	*	***	*****	***	***
밸브	유니온	보호통 장애	관노후	단수불가	심도장애	매몰	재개발 재건축	장기 미사용
***	***	**	***	*	***	***	***	*

나. 부서별 협조사항

(1) 요 금 과 : 장애물 적치로 수용가의 절대적 협조가 필요한 수전의 장애 해소

(2) 급수운영과, 시설관리과

- 보호통 장애, 관노후 등 예산 수반 공사를 통한 장애 수전 해소

붙임 1. 2023년 수도계량기 교체장애 수전 정비계획 1부.

2. 2023년 교체장애 수전 세부현황 1부.

3. 교체장애 수전 정비실적 보고서식 1부.

4. 교체장애 수전 사진대장 1부.

5. 수도계량기 교체장애(교체지연) 알림 및 해소요청 안내문(예시) 1부.  끝.

	현 장 민 원 과 장
수신자	요금과장, 급수운영과장, 시설관리과장
주무관	김면중		주무관	진원덕		현장민원과장	03/06
양해선
협조자
시행	현장민원과-3235	(	2023. 3. 6.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 현장민원과 (장충동2가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2351	/전송	02-3146-2389	/	kcrown@seoul.go.kr	/	부분공개(6)