문서번호	정수시설과-2448
결재일자	2023. 3. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박택진	김영준	03/06
		전종원
협 조
	주무관		전진호
	주무관		전윤호

'23년 영등포아리수정수센터

태양광발전시설 안전점검 계획

2023. 3.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

'23년 영등포아리수정수센터

태양광발전시설 안전점검 계획

소장 : 전종원☎3146-5601 정수시설과장 : 김영준☎5670 담당 : 박택진☎5677

공공 태양광 발전시설의 폭염, 강풍 대비 및 화재 등에 의한 안전사고 예방을 위하여 우리센터 태양광 발전시설에 대한 안전점검을 추진코자 함

Ⅰ		추진근거

▢ 서울특별시 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준 고시

(제2021-188호, 2021 .4. 15.)

○ 태양광 설비의 관리부서는 안전관리 계획을 수립하고 점검․관리업무 수행

▢‘22년 상반기 공공태양광 시설 안전점검 계획 알림

(녹색에너지과-4683, 2023. 3. 3.)

Ⅱ		세부점검계획

▢ 공공 태양광 발전시설 안전점검

○ 대    상 : 취·정수장 태양광 발전시설*********

구 분	설치장소	설비용량[kW]	설치일자
*****	********	****	***********
*****	************	**	***********
	*******	**	**********
	***********	***	***********
	**************	**	**********
		**	***********
	******	****	***********
		****	***********

○ 점검방법 : 일상점검(월1회)/정기점검(분기1회)/전수점검(연1회)

※ 전수점검은 서울에너지공사 주관 전문업체 합동 점검

○ 점 검 자 : ***************************

**************************

○ 점검사항（민자태양광 공통사항)

- 모듈 표면의 파손 여부, 열화상태 확인

- 구조물 부식 및 녹 발생 확인, 볼트·너트 조임 확인, 접지저항 측정

- 접속함 절연저항 측정 및 열화상태 확인

- 인버터 정상작동 확인, 먼지불량 제거 등 체크리스트(붙임)에 의한 점검

▢ 공공부지 임대 민간발전사업 발전시설 안전점검

○ 대    상 : 정수장 내 민간발전사업 발전시설

구 분	설치장소	설비용량[kW]	설치일자
*****	***********	*****	*********

○ 점 검 자 : ***************************

*******************

Ⅲ		점검결과 조치사항

▢ 시설 부적합사항 발생 시 조속히 개선 추진

○ 볼트 풀림, 청소불량 등 경미한 사항 : 현장에서 시정조치

○ 예산이 소요되는 경우 : 30일 이내 보수 완료

▢ 태양광 자체점검 체크리스트 기록․관리

Ⅳ		향후일정

▢ ‘23. 3. : 태양광 안전점검 실시 후 결과 본부 제출

▢ ‘23. 3. ~ 12. : 점검결과 태양광 모니터링 시스템 등록

붙임  태양광설비 점검항목 및 요령, 점검 체크리스트 1부.  끝.