아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	관 악 소 방 서
수신	신림119안전센터장
(경유)
제목	노상주차장 형식변경 구간 소방활동 가능 여부 현장 확인 요청

1. 관악구청(교통행정과)-16201(2023.3.2.)호『관천로(신림교~승리교) 노상주차장 변경설치 관련 협의 요청』와 관련입니다.

2. 신림119안전센터 관내 노상주차장(거주자우선 주차구획선) 설치 구간 중 형식변경 관련 협의요청이 있어 소방차량 통행 가능 및 현장활동 장애 여부를 현장확인 하여 결과를 2023. 3. 9.(목)한 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상 : 관악구 관천로(신림교~승리교)【붙임1참고】

나. 변경사항 : 주차형식 및 주차면수

- 평행주차(2.0x6.0m) → 변경 45도 주차(2.5x5.0m)

- 노상주차공간 제외한 차도(일방통행)의 너비 약 3.9m확보

나. 확인사항

○ 소방용수시설 및 소방시설 이격거리(5m이상)

○ 소방차량 통행가능(도로폭 5m이상) 여부 및 소방활동 장애 여부 등

※ 주차구획선 설치 너비 2m 제외 소방차 통행가능 폭원 3m이상 확인

※ 도로폭의 기준은 차선(자장자리 백색·황색선)이 아닌 "도로 경계석"을 기준으로 확인(길어깨 포함)

붙임  1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 노상주차장 설치 관련 법규 안내 1부.

3. 노상주차장 주차구획선 현장확인 결과(서식) 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
반장	이학민		대응총괄팀장	송민수		재난관리과장	전결 03/06
정재석
협조자
시행	재난관리과-1388	(	2023. 3. 6.	)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-6981-8243	/전송	02-2187-8301	/	20170120111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)