문서번호	급수운영과-3567
결재일자	2023. 3. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
송종학		03/07
		이규희
협 조
	급수관리팀장			양봉우

일일 공급량 증감 현황 보고(3. 6.월)

2023. 3.

강동수도사업소

(급수운영과)

2023. 3. 6.(월)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2022. 3월				2023. 3월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			9,451,660	총 공급량			1,791,024	-7,660,636	-81.1
	일 평균			304,892	일 평균			298,504	-6,388	-2.1
	일 최소			297,754	일 최소			291,261	-6,493	-2.2
	일 최대			313,806	일 최대			308,986	-4,820	-1.5
1	화	0.3	9.7	297,754	수	2.9	9.0	291,261	-6,493	-2.2
2	수	-2.3	8.8	302,665	목	-1.8	6.6	295,250	-7,415	-2.4
3	목	0.9	12.4	306,671	금	-1.9	10.4	297,340	-9,331	-3.0
4	금	0.6	14.6	298,909	토	3.7	14.1	299,591	682	0.2
5	토	-0.7	6.7	306,744	일	2.5	15.4	308,986	2,242	0.7
6	일	-3.0	6.8	309,850	월	2.2	16.5	298,596	-11,254	-3.6
7	월	-2.7	8.7	307,804
8	화	1.1	12.3	298,315
9	수	1.7	14.8	309,079
10	목	4.2	15.8	299,616
11	금	5.1	18.4	302,861
12	토	6.3	19.5	310,342
13	일	10.7	12.6	305,759
14	월	4.9	13.2	308,697
15	화	2.3	13.3	306,088
16	수	3.6	16.8	308,363
17	목	7.8	15.1	304,760
18	금	5.5	9.6	301,236
19	토	0.9	6.1	300,277
20	일	2.2	9.3	312,957
21	월	-0.3	10.9	307,837
22	화	1.1	13.6	306,501
23	수	4.9	8.2	300,905
24	목	3.9	12.4	298,297
25	금	6.3	17.2	303,181
26	토	9.5	14.7	299,818
27	일	5.0	12.6	313,806
28	월	1.5	15.1	312,427
29	화	3.3	15.6	304,656
30	수	5.9	15.7	301,801
31	목	7.6	14.7	303,684
평균기온		3.2	12.7			1.3	12.0

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			304,892	308,986	298,596	-6,296	-2.1
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	114,350	113,700	109,800	-4,550	-4.0
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	101,829	104,300	101,700	-129	-0.1
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	10,569	10,807	11,635	1,066	10.1
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	290,768	288,800	296,600	5,832	2.0
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	191,486	187,007	197,869	6,383	3.3

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	-10,390	-7,328	610	-4,684	-3,755	501	-3,062	-3,062
	비율(%)	-3.4	-3.5	1.7	-7.3	-4.5	2.1	-3.0	-3.0
금 일		298,596	199,865	36,160	59,462	80,408	23,835	98,731	98,731
전 일		308,986	207,193	35,550	64,146	84,163	23,334	101,793	101,793

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-31,569	-18,819	-950	-1,243	-35,426	18,800	-12,750	-12,750
	비율(%)	-1.7	-1.5	-0.4	-0.3	-6.8	15.6	-2.1	-2.1
2023. 3. 1.~ 3. 6.		1,791,024	1,206,532	211,440	367,259	488,145	139,688	584,492	584,492
2022. 3. 1.~ 3. 6.		1,822,593	1,225,351	212,390	368,502	523,571	120,888	597,242	597,242
담당자				최박	김병국	송정호	최성현		양재덕

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(2월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 감소

□ 길동중블록은 2021년부터 2022년까지 3,082수전이 증가되었으나 인구는 2,134명 감소하고 있어 이것은 개인세대 증가로 수전은 증가하고, 성내재개발, 천호 재개발 지역 이주 등에  의해 인구는 감소한 것으로 판단됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전  2020: 234,243, 2021: 233,733, 2022: 237,141)

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.