2023년 위험물셀프주유취급소 소방검사서(0688)

검사의 개요				검 사 구 분	2023년 셀프주유취급소 불시검사(*************)
				검사 년월일	2023년 3월 6일
				검사 공무원	소 속	계 급	성 명	연락처
					예방과	소방위	유재광	02-6981-6491
					예방과	소방경	박종덕
				검사입회자	성명(관계)	***	연락처	***********
제조소등	설치자			*************			위험물안전관리자	******** ******* ***
	설치장소			***********			완공검사 합격확인증번호	**************
검사내용 및 검사결과	검 사 내 용					검 사 결 과	불 량 내 용
	취약시간 때 위험물안전관리자 정위치 근무 여부					■양호□불량	******** ****************
	주유원 간이대기실에서 화기사용 금지					■양호□불량	********
	사무실 내 난방기구 주변에 소화기 비치					■양호□불량	**************
	비상정지 제어장치,방송설비 등 정상여부					■양호□불량	******************* *****
	감시대에서 모든 주유기 감시가능 여부					■양호□불량	*******
	안전교육	￭위험물시설 안전관리 관계인 교육 (인원: 4명) - 위험물 안전사고 사례전파를 통한 안전의식 고취 - 위험물 유출로 인한 사고발생 시 초동대처 요령 - 안전관리자 지위승계 등 민원처리 기한 기준 안내 - 셀프주유취급소 고객 주유시 안전관리자 등의 감시 규정 고지 - 관계법령 개정 내용 안내( 중지,재개 신고제도 및 정기점검 결과 제출 의무 등) - 전기차 충전시설 설치시 사전 변경허가 여부 관할소방서와 협의토록 지도함
	기타		구분1(셀프주유소) / 구분2(옥외)
조 치 계 획
비 고
『위험물안전관리법』제22조제1항에 따라 출입·검사 등을 실시하고 그 결과를 보고합니다. 2023년 3월 6일 검사공무원: 유재광 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: 박종덕 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: (서명 또는 인 생략)

결재	조사관		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		박종덕		03/07
					양영숙
협조