아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	교체장애수전 정비 요청(회현동2가)

1. 관내 고장 수도계량기 교체 업무 시 심도 장애 및 일자관으로 설치되어 교체가 불가한 계량기에 대해 원격검침용 스마트계량기로 교체 요청하오니 조치하여 주시기 바라며,

2. 교체 장애 수전으로 인해 민원이 발생하지 않도록 조속한 시일 내에 정비하여 주시고, 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 정비요청 내역

○ 주    소 :**********

○ 고객번호 : ********

○ 장애사유 : 심도 장애 및 일자관

○ 관    경 : ∅50mm

○ 특이사항 : 교체 시 사전 연락 바라며, 주간 영업시간 피해서 교체 원함

※ 정비 완료 후 문서 제목(개전통지 포함)에 '교체장애수전 정비 완료'라는 문구로 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 계량기교체 요청관리(31722160) 1부.

2. 장애수전 사진대지(31722160) 1부.  끝.

	현 장 민 원 과 장
수신자	요금과장, 급수운영과장
주무관	황회연		현장민원과장	03/07
양해선
협조자	주무관	왕정순		주무관	김연순		주무관	이상호
시행	현장민원과-3389	(	2023. 3. 7.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로, 935	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2907	/전송	02-3146-2929	/	han100san@seoul.go.kr	/	부분공개(6)