주유취급소 출입·검사서(○실주유소)

지도관	위험물안전팀장	예방과장	결재
서호준	代신호칠	03/07
		염무열

검사의 개요		검사의 구분	주유취급소 소방검사(*****)
		검 사 일 자	***********
		검 사 자	소 속	계 급	성 명	연락처
			예방과	***	***	*********
			예방과	***	***	*********
		검사 입회자	성명(관계)	***
제조소등	설치자	*************			안전관리자	*****
	설치장소	************			전 화	********
	제조소등의 구분		취급소	저장소 또는 취급소의 구분		주유취급소
	설치허가연월일 및 허가번호		***********************************
검사내용및검사결과	검 사 내 용		검 사 결 과	불 량 내 용
	안전관리자(대리자) 정위치 근무 여부		□ 양호 ■ 불량	위험물안전관리 무자격자 감시대 근무
	간이대기실 등 화기취급 여부		■ 양호 □ 불량
	위험물시설의 불법변경 여부		■ 양호 □ 불량
	허가 외의 위험물 저장ㆍ취급 여부		■ 양호 □ 불량
	방화벽 높이 및 무단변경여부		■ 양호 □ 불량
	소화기 적정 분산 비치 여부		■ 양호 □ 불량
	표시 및 게시판 관리상태		■ 양호 □ 불량
	정기점검 실시 및 기록여부		■ 양호 □ 불량
	“주유중엔진정지”준수 여부		■ 양호 □ 불량
	기 타
조치계획	※ 점검시 감시대 근무직원 위험물안전관리에 관한 무자격자로 과태료 처분 예정 ※ 해당 직원 위험물안전관리 강습수료할 예정이고, 강습수료 전까지 단독 근무에서 제외할 것 지도
비고	※ 화재취약시간 대 불시점검으로 21시 이후 점검실시 ※ 관계인에게 심야시간 대 안전관리자 정위치 근무 및 간이대기실 화기취급 주의사항 안내교육