문서번호	행정지원과-4465
결재일자	2023. 3. 7.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

				시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장		강남수도사업소장
이선영	김미란	이영세		03/07
				代이영세
협 조
	급수운영과장		박종일
	급수운영팀장		신중선
	주무관		전미애
	주무관		엄은경

서초배수지 공급계통 수계전환 밸브조절에 따른

수질모니터링 및 수질검사 계획

2023. 3.

강남수도사업소

행정지원과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

서초배수지 공급계통 수계전환 밸브조절계획에 따른 수질모니터링 및 수질검사 계획

「서초배수지 공급계통 수계전환 계획」에 따른 수계전환 밸브조절이 시행됨에 따라 수질변동이 예상되는 지역에 대한 수질 모니터링 및 수질검사를 실시하여 수질사고 예방에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		근 거

「서초배수지 공급계통 수계전환 추진계획」급수운영과-30359(2022.9.22.)

********************************************************

「서초배수지 공급계통 수계전환 1단계 밸브조절계획 보고」급수운영과-3325(2023.3.2.)

Ⅱ		추진방향

수질자동측정기를 활용한 수질변화 감시

작업현장 실시간 통수전 수질검사로 신속 대응

선제적 수질검사로 민원발생 최소화

Ⅲ		추진계획

***********************

****************************************

********************************************************

수질모니터링 추진

□ 해당지역 수질자동측정기(3지점)로 실시간 모니터링 실시

– *********************************************

□ 밸브조절 지역 관망도

·노란색 영역: 해당지역의 급수밸브 개폐작업 실시

·별표 영역: 수질자동측정기 운영 위치

·붉은색 및 초록색 선: 급수관 및 급수 수계 방향

************************************************************************

통수전 수질검사

***************************************

*****************************************

선제적 수질검사

************************************

**************************************************

***********************************

******************************

**********************

*************************************************

Ⅳ		행정사항

향후 효과분석 실시

□ 수계전환 지역 내 수질자동측정기 및 관말지역 수측정에 의한 잔류염소 농도변화 추이 모니터링

******************************************************

******************************************************************

***********************끝.