아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	23년 상반기(해빙기) 현장대응단 소방용수시설 일제조사 계획 통보(재수정)

1. 관련근거
가. 市 재난대응과-4051(2023.2.14.)호 "’23년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림"
나. 재난관리과-1197(2023.2.21.)호 "’23년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림"

다. 재난관리과-1457(2023.3.3.)호 "소방용수시설 일제조사 관련 복무규정 완화 및 변경 알림"

2. 위와 관련, 현장대응단 2023년 상반기 소방용수시설 일제 조사·정비 수정 계획을 아래와 같이 통보 합니다.
가. 기    간 : 2023. 3. 14.(화) ~ 3. 31.(금)

○ 1팀 : 3.21 ~ 3.24(4일간) 09:00 ~ 13:00

○ 2팀 : 3.28 ~ 3.31(4일간) 09:00 ~ 13:00

○ 3팀 : 3.14 ~ 3.17(4일간) 09:00 ~ 13:00
나. 조사대상 : 공설 소방용수시설(1,159개소) 및 비상소화장치(39개소) 등
다. 조사일정 : 각 팀별 일정표[붙임1]

라. 복무사항 : 전일근무자 출동대기(초과근무) 및 주간근무자 일제조사(출장) 실시

마. 조사내용
-소방용수시설 출수 확인을 통한 정상작동 여부
-소방차량의 진입가부 및 사용상 장애요인 현지 시정조치
-소방용수시설 위치 및 보조시설 설치 상태 확인
-비상소화장치 설치 현황 및 관리 실태 파악
-비상소화장치의 사용 장애 요인 제거
-지역주민 비상소화장치 사용방법 교육·훈련

바. 결과보고 : '23. 5. 4.(목) 한 [붙임 6,7] 제출

3. 행정사항

가. 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지, 적수(녹물) 발생 방

지를 위한 직원 교육철저
나. 복무 관련 일탈 및 일제조사 소홀 사항 발생하지 않도록 주의
다. 119행정정보시스템 현행화 철저
라. 불법 주·정차 단속 각 팀별 1건 이상 제출
마. 상반기 비상소화장치 지역주민 합동훈련을 [붙임2] 각 팀별 담당대상 확인하여 실시      한 후 [붙임7] 작성하여 결과 제출 및 119행정정보시스템 입력 철저
바. 사고자 발생시 [붙임1] 조사자 탄력적 운용

사. 다용도 제수변(소화전) 조사 금지

붙임  1. 소방용수 조사 일정표(현장대응단) 1부.

2. 비상소화장치 담당대상 1부.

3. 23년 상반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 1부.

4. 소방용수시설 정밀조사 요령 1부.

5. 비상소화장치 검정품 설치 여부 확인 요령 1부.

6. 23년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(00센터) 1부.

7. 비상소화장치 사용법 교육훈련 제출서식(00센터) 1부.

8. 위도·경도 확인 방법 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
주임	박범수		진압2대장	임원빈		현장대응단장	03/08
김동욱
협조자
시행	현장대응단-1708	(	2023. 3. 8.	)	접수		(		)
우	07409	서울특별시 영등포구 도림로 197, 영등포소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-6981-7114	/전송	02-2187-8194	/	bumsoo68@seoul.go.kr	/	부분공개(6)