문서번호	급수운영과-3641
결재일자	2023. 3. 8.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
김병국	송종학	03/08
		이규희
협 조

중블록 관리카드 및 경계밸브 점검 결과보고(광암2중블록 2월)

2023. 2.

강동수도사업소

(급수운영과)

< 2023년 2월 중블록 관리카드 >

광암2중블록	작성자: 김병국

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수(전)	재건축 (관리처분) (개소)	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
22년2월	1,517	217	52.7	45	-	14	13	0		-
23년2월	1,592	215.7	53.2	51	-	10	9	7	103	-
증·감	증75	감1.3	증0.5	증6	-	감8	감25	-		-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	전년 동월 대비 공급량 약75천㎥ 증가 전년 동월 대비 수전 약0.5천전 증가 전년 동월 대비 누수방지량 증가
2월 추진내용	중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 점검 오금배급수 지역 경계밸브 점검
향후 계획	상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브, 퇴수밸브 점검 실시 재건축지역 분기점 폐쇄 등 주기적인 점검과 순찰 공사 중 발견된 노후관 및 불용관 즉시 정비 다량급수처 급증, 급감 수전 확인

○ 중블록 월별 유수율 (‘22년 중블록 유수율 자체목표 : 97.0%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2022년	98.95	105.07	81.03	109.45	71.50	110.99	78.73	120.99	80.59	129.29	81.86	112.90	75.44
2021년	93.99	102.51	70.34	99.89	72.08	112.99	77.29	102.96	67.48	120.13	82.54	123.99	93.92
증 ․감	증4.96	증2.56	증10.69	증9.56	감0.58	감2	증1.44	증18.03	증13.11	증9.16	감0.68	감11.09	감18.48

○ 광암2중블록 경계밸브 현황

연번	위치	설치년도	구경	밸브실 종류	비고
1	****************	**********	*****	**
2	****************	**********	*****	**

○ 광암2중블록 경계밸브 점검사항

- 점검기간: 2023. 2. 1.~ 2023. 2. 28.

- 점검자: 김병국 외 2인

- 점검내용: 중블록 경계밸브 개·폐여부, 누수여부 등

- 점검결과: 이상없음

- 점검사진

송파구 가락동 43-3	송파구 가락동 43-3

○ 향후계획

- 지속적인 중블록별 경계밸브 점검 시행.

- 경계밸브 이상시 신속히 정비 등 조치 시행.  끝.